| Društvo za inžinjering, usluge i promet “ESTA” d.o.o. Busovača | Direkcija Matice hrvatske b.b., 72260, Busovača +387 (0)30 732163 www.esta.ba contact@esta.ba PJ Zavidovići Maršala Tita br. 15, 72220, Zavidovići +387 (0)32 87 78 49 |
| --- | --- |
| Broj dokumenta: EB-ZO-50-2-2/22 | Busovača, mart.2022. godine |

# ZAHTJEV

ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE

Podnosilac Zahtjeva:  “AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO

PODRUŽNICA  „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI,

Ul. Omladinsko naselje bb

Objekat:	          POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU

NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA kapaciteta 100 t/dan

| Društvo za inžinjering, usluge i promet “ESTA” d.o.o. Busovača | Direkcija Matice hrvatske b.b., 72260, Busovača +387 (0)30 73 21 63 www.esta.ba contact@esta.ba PJ Zavidovići Maršala Tita br. 15, 72220, Zavidovići +387 (0)32 87 78 49 |
| --- | --- |

Opći podaci:	Zahtjev za izdavanje  okolinske dozvole

Naručilac:	                            “AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO

PODRUŽNICA  „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI,Ul. Omladinsko naselje bb

Izrada:		“ESTA” d.o.o. Busovača

Predmet:                           	POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU

NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA kapaciteta 100 t/dan

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole sačinili:

Senad Mahovac, dipl.el.ing.

Ekmeščić Amina, mr.dipl.ing.maš.

Hasib Šarić bcc.ing.ekol.

Direktor

Talić Tarik, dipl.el.ing.

Sadržaj

A.	PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA/OPERATERU	7

1.	Osnovni podaci	7

2.	Podaci o pogonu/postrojenju	8

3.	Dodatne informacije o pogonu/postrojenju	10

B.	SISTEM CERTIFICIRANJA POGONA/POSTROJENJA VEZANI ZA OKOLIŠ I/ILI ZAHTJEVE KVALITETA	12

C.	OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA	13

1.	Osnovni podaci o lokaciji	13

2.	Mape i sheme	13

3.	OPIS POGONA I POSTROJENJA	16

3.3. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)	22

D.	POPIS OSNOVNIH SIROVINA, POMOĆNIH/SEKUNDARNIH SIROVINA I SUPSTANCI, KOLIČINE POTROŠENE/PROIZVEDENE ENERGIJE I POTROŠENE VODE TOKOM RADA POGONA/POSTROJENJA	25

1.	Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju	25

2.	Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju	29

E.	UPRAVLJANJE OTPADOM I OPIS IZVORA EMISIJA, VRSTE I KOLIČINE EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (ZRAK, VODA, TLO) IZVJEŠTAJ O NULTOM STANJU, KAO I IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI	30

1.	Upravljanje otpadom	30

Količine u prethodnoj tabeli su date u odnosu produkovani otpad protekle 2021. godine.	32

2.	Emisije u zrak	35

3.	Fugitivne i potencijalne emisije	39

4.	Emisije u vode	39

5.	Emisije u tlo	43

6.	Buka	46

7.	Vibracije	47

8.	Nejonizirajuće zračenje	47

F.	OPIS STANJA LOKACIJE POGONA/POSTROJENJA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA	48

1.	Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja	48

2.	Ocjena emisija u zrak	51

3.	Ocjena emisija u vode	52

4.	Emisije u tlo	54

5.	Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje	55

6.	Ocjena ambijentalne buke	58

7.	Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju	59

8.	Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija	64

9.	Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika i usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)	68

10.	Program za unapređenje rada pogona/postrojenja	70

11.	Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima	72

12.	Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, sa fokusom na  mjere nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje/puštanje u rad) i briga po prestanku aktivnosti.	73

13.	Popis priloga	76

Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija	87

OBRAZAC ZA  IZRADU

ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE  DOZVOLE

# PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA/OPERATERU

## Osnovni podaci

| 1.1. Naziv operatera | „AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO PODRUŽNICA „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Pravni status | Društvo sa ograničenom odgovornošću, d.o.o. |  |
| 1.3. Vrsta zahtjeva | Novi pogon ili postrojenje | Novi pogon |
|  | Postojeći pogon ili postrojenje |  |
|  | Navesti značajnu izmjenu postojećih pogona i postrojenja/promjene u radu za pogone i postrojenja kojima je izdata okolišna dozvola |  |
|  | Prestanak aktivnosti |  |
| 1.4. Vlasništvo nad privrednim subjektom | Samir Ridžal |  |
| 1.5. Adresa sjedišta privrednog subjekta | Ul. Omladinsko naselje bb |  |
| 1.6. Poštanska adresa privrednog subjekta, ukoliko se razlikuje od prethodne | 72 220 |  |
| 1.6. Matični broj privrednog subjekta (ID broj, PDV broj) | 4202184280015, 202184280015 |  |
| 1.7. Šifra osnovne djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti | 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala |  |
| 1.8.SNAP kod (oznaka djelatnosti) | 09 |  |
| 1.9. NACE kod (oznaka djelatnosti) | E38.1. E38.1.1. E38.1.2. E38.2. E38.2.1 E38.2.2 |  |
| 1.10. Ovlašteno lice |  |  |
| 1.11. Ime i prezime ovlaštenog lica | Samir Ridžal |  |
| 1.12. Funkcija u privrednom subjektu | Direktor |  |
| 1.13. Telefon | +39 340 398 8750; 062 519 653 |  |
| 1.14. Faks | - |  |
| 1.15. E-mail | samir.ridzal@gmail.com |  |

## Podaci o pogonu/postrojenju

| 2.1. Naziv pogona/postrojenja | POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA I RECIKLAŽNOG DVORIŠTA kapaciteta 100 t/dan |
| --- | --- |
| 2.2. Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje, ili na kojoj će biti lociran | ul. Omladinsko naselje bb, Zavidovići |
| 2.3. Koordinate lokacije prema državnom koordinatnom sistemu | 442653, 180913 |
| 2.4. Kategorija industrijskih aktivnosti koje su predmet zahtjeva u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II. ove uredbe | 4.3 (Prilog II) |
| 2.5. Projektovani kapacitet glavne jedinice | R.br.; Vrsta otpada; Broj iz kataloga otpada; Dnevna količina t/d; Godišnja količina t/g. Staro željezo i čelik; 17 04 05; Društvo posjeduje kapacitete 100 t/dan a stvarne količine bi bile znatno manje za svaku navedenu komponentu i kretale bi se od 10 kg do max 1 t; Shodno dnevnim zahtjevima nijedna od navedenih komponenti u skladu sa planiranim kapacitetom od 100 t/dan neće prelaziti planirani godišnji kapacitet shodno radnim danima. Neke od komponenti bi se kretale od 1-25 000 t/g. Bakar; 17 04 01. Aluminij; 17 04 02. Mesing; 17 04 01. Strugotine i opiljci koji sadrže željezo; 12 01 01. Prašina i čestice koje sadrže željezo; 12 01 02. Strugotine i opiljci obojenih metala; 12 01 03. Stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente; 16 01 06. Filteri za ulje; 16 01 07. Mješani metali; 17 04 07. Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12; 16 02 14. Alkalne baterije osim 16 06 03; 16 06 04. Ostale baterije i akumulatori; 16 06 05. Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23; 20 01 36. Piljevina, strugotina, otpaci od rezanja, drva, drvo, iverice I furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04; 03 01 05. Olovo; 17 04 03. Kalaj; 17 04 06. Cink; 17 04 04. Papir i karton; 20 01 01. Plastika; 16 01 19. Stare gume; 16 01 03. Staklena ambalaža; 15 01 07. Krupni otpad; 20 03 07. Opasne komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*; 16 02 16. Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11; 19 12 12. |
| 2.6. Kategorija industrijskih aktivnosti ostalih jedinica u skladu sa Prilogom I. Uredbe | - |
| 2.7. Projektovani kapacitet ostalih jedinica | - |
| 2.8. Broj zaposlenih | 5 |

## Dodatne informacije o pogonu/postrojenju

Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva:

| Red.broj | Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti | UP-I/21-1-40-005-6/22 | 18.02.2022 |
|  | Rješenje za obavljanje djelatnosti za prikupljanje , prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina | 04-14-09794/21 | 08.12.2021. |
|  | Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje | 12-19-08267/21 | 24.09.2021 |
|  | Rješenje o odobrenju za građenje | 06-19-1967/21-UP-1-3 | 26.05.2021. |
|  | Urbanistička saglasnost | 12-19-10769/21 | 10.03.2022. |
|  | Kopija katastrarskog plana | 06/6-30-4833/2021-3 | 14.12.2021. |
|  | Posjedovni list | 07-30-189/22-2 | 09.02.2022. |
|  | PDV broj | 4202184280015 | 12.03.2021 |

Kopije navedenih dokumenata priložene uz zahjev.

Podaci o ovlaštenom licu/zakonskom zastupniku/opunomoćenik za kontakt u vezi sa dozvolom

| Ime i prezime ovlaštenog lica | Samir Ridžal |
| --- | --- |
| Adresa ovlaštenog lica | - |
| Funkcija u privrednom subjektu | Direktor |
| Telefon | 062 519 653 |
| Faks | - |
| E-mail | samir.ridzal@gmail.com |

Vlasništvo nad zemljištem

Ime i adresa vlasnika zemljišta na kojem se odvijaju (će se odvijati) aktivnosti (ukoliko se razlikuje od imenovanog podnosioca zahtjeva).

| Ime i prezime vlasnika nad zemljištem, broj zemljišno-knjižnog izvadka i katastarska oznaka nekretnine | „AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO PODRUŽNICA „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI |
| --- | --- |
| Adresa vlasnika | ul. Omladinsko naselje bb, Zavidovići |

Vlasništvo nad objektima

Ime i adresa vlasnika/pravnog lica pogona i postrojenja u kojima se odvija aktivnost, kao i podaci o ugovoru o najmu objekta ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik

| Ime i prezime vlasnika/pravnog lica nad objektima: | “AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO PODRUŽNICA „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI |
| --- | --- |
| Adresa vlasnika: | Ul. Omladinsko naselje bb |
| Podaci o ugovoru (Broj, period važenja): | - |

Podaci u vezi izmjene okolinske dozvole

Operater/podnosilac popunjava tabelu dole samo u slučaju zahtjeva za izmjenu okolinske dozvole.

| Naziv pogona (prema važećoj okolinskoj dozvoli) | - |
| --- | --- |
| Datum podnošenja zahtjeva za okolinsku dozvolu | - |
| Datum izdavanja okolinske dozvole i broj iz registra izdatih okolinskih dozvola | - |
| Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje ili neki od njegovih relevantnih dijelova | - |
| Lokacija pogona i postrojenja (kanton, opština, katastarski broj) | - |
| Razlog zbog kojeg se zahtijeva izmjena okolinske dozvole | - |
| Opis predloženih izmjena integralne okolinske dozvole | - |

# SISTEM CERTIFICIRANJA POGONA/POSTROJENJA VEZANI ZA OKOLIŠ I/ILI ZAHTJEVE KVALITETA

| Implementiran i certificiran/verificiran sistem upravljanja okolišem u skladu sa standardom (navesti standard) | ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 | U postupku |
| --- | --- | --- |
| Implementiran sistem upravljanja okolišem u skladu sa standardom (navesti standard) bez certifikacije/verifikacije | - | - |
| Popis odgovarajućih internih dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša | Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za tretman i reciklažu neopasnog miješanog otpada u količini od 2 t/dan Decembar 2021 godine. Plan upravljanja otpadom, decembar 2021 godine. | - |

# OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA

## Osnovni podaci o lokaciji

| Jedinica lokalne samouprave | Zavidovići |
| --- | --- |
| Katastarska općina | Zavidovići |
| Katastarska čestica | 227/1; 227/18. |
| Navesti udaljenost u metrima do najbližeg naselja, prijemnika otpadnih voda, voda, šuma, zaštićenih područja i drugih osjetljivih područja | Najbliže naselje (stambeni objekat) cca 200 m Najbliži prijemnik otpadnih voda (Bosna) cca 500,00 m Predmetna lokacija se ne nalazi na vodnom dobru niti u prostoru zaštitnih zona površinskih i podzemnih voda, kao ni u blizini drugih zaštićenih ili osjetljivih područja. |

## Mape i sheme

| Broj | Naziv mape ili sheme | Obuhvat mape ili sheme | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ortofoto karte/šire područje okruženja | (Položaj pogona/postrojenja, najbliža naselja, sa kojim graniči, vodni recipijent, vodna površina, šume, zaštićena i ostala osjetljiva područja) | Ilustracija br. 1 |
| 2. | Tlocrt pogona/postrojenja sa mjestima emisija | (Sva emisiona mjesta i tehnološke jedinice) | Ilustracija br. 2 |
| 3. | Dijagram toka/tehnoloških shema | (Tehnološke jedinice u skladu sa tačkama 3.1. do 3.3. ovog Priloga sa tokom materijala/ energije, kao i po mogućnosti svim emisionim mjestima) | Dijagrami dati u tački 2.3 |

2.1.

Ilustracija 1: Ortofoto karte/šire područje okruženja Predmetnog pogona

Predmetni lokalitet

2.2.

Ilustracija 2: Tlocrt pogona/postrojenja sa mjestima emisija (Z, K, V, B, P)

2.3. Dijagram toka/tehnoloških shema

POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU  NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA I RECIKLAŽNOG DVORIŠTA kapaciteta 100 t/dan.

Ukupne količine otpadnog materijala koji nastaje tokom tehnološkog procesa rada društva variraju i uglavnom zavise od količine dopremljenih i obrađenih sekundarnih sirovina. Isti se razvrstava i skladišti za konačni tretman te transportuje do poznatog kupca u cilju konačnog zbrinjavanja, odnosno ponovne upotrebe i reciklaže sekundarnih sirovina. Zbrinjavanje opasnog otpada podrazumjeva prikupljanje i transport do ovlaštenih operatera u cilju konačnog zbrinjavanja.

Društvo na predmetnoj lokaciji planira  slijedeće djelatnosti:

- doprema sekundarne sirovine sa drugih lokacija putem vlastitog i externog transporta,

- prihvat sekundarnih sirovina od fizičkih i pravnih lica,

- razdvajanje sekundarnih sirovina po vrstama (plastika, karton, željezo i sl.),

- obrada, presovanje, usitnjavanje i pakovanje sekundarnih sirovina po vrstama,

- uskladištenje i sortiranje sekundarnih sirovina po vrstama,

- transport sekundarnih sirovina do krajnjeg kupca, odnosno topionice,

- pružanje administativnih usluga,

- održavanje transportnih vozila, građevinskih mašina, sredstava rada i druge prateće usluge.

## OPIS POGONA I POSTROJENJA

3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II.

| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis rada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Staro željezo i čelik | Društvo posjeduje kapacitete 100 t/dan a stvarne količine bi bile znatno manje za svaku navedenu komponentu i kretale bi se od 10 kg do max 1 t Shodno dnevnim zahtjevima nijedna od navedenih komponenti u skladu sa planiranim kapacitetom od 100 t/dan neće prelaziti planirani godišnji kapacitet shodno radnim danima. Neke od komponenti bi se kretale od 1-25 000 t/g | Tehnološki opis ispod tabele |
|  | Bakar |  |  |
|  | Aluminij |  |  |
|  | Mesing |  |  |
|  | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo |  |  |
|  | Prašina i čestice koje sadrže željezo |  |  |
|  | Strugotine i opiljci obojenih metala |  |  |
|  | Stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente |  |  |
|  | Filteri za ulje |  |  |
|  | Mješani metali |  |  |
|  | Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12 |  |  |
|  | Alkalne baterije osim 16 06 03 |  |  |
|  | Ostale baterije i akumulatori |  |  |
|  | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 |  |  |
|  | Piljevina, strugotina, otpaci od rezanja, drva, drvo, iverice I furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04 |  |  |
|  | Olovo |  |  |
|  | Kalaj |  |  |
|  | Cink |  |  |
|  | Papir i karton |  |  |
|  | Plastika |  |  |
|  | Stare gume |  |  |
|  | Staklena ambalaža |  |  |
|  | Krupni otpad |  |  |
|  | Opasne komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15* |  |  |
|  | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11 |  |  |

Tehnološki opis rada Osnovna djelatnost društva je prikupljanje, skladištenje, proizvodnja, tretman i transport sekundarnih sirovina. Proizvodna orijentacija društva na prikupljanju, skladištenju, proizvodnji, tretmanu i transportu sekundarnih sirovina u znatnoj mjeri zavisi od potreba tržišta i drugih parametara. Nakon obrade otpadni sortirani i obrađeni materijali se plasiraju na domaće i inostrano tržište. Tehnološki proces rada društva zasniva se na najsavremenijoj tehnologiji koja zadovoljava ekološke standarde, a nastali otpad se ekološki zbinjava i priprema za dalju preradu. Kako smo već rekli neopasni miješani otpad koji dolazi na samu lokaciju, prolazi kontrolu ovlaštenih lica investitora kako bi se otklonile eventualne pojave da se radi o otpada koji spade u kategoriju opasnog otpada, zatim dolazi do dijela koji se zove prijem robe, tu se odlaže/deponuje, zatim se otpočinje sa procesom razvrstavanja (razdvajanja prema kategorijama otpada), a nakon tog procesa slijedi njegovo pročišćavanje (otklananje svih nečistoća) koje idu do ulazne šahte, zatim od ulazne šahte do separatora gdje se pročisti, a radi se o Separatoru ulja sa s koalescentnim filterom u betonskom kućištu, koji služi za prečišćavanje otpadnih voda (površine izložene padavinama kao što su saobraćajnice, parkinzi, trgovi, parkovi i sl.,pranja unutrašnjosti proizvodnih hala, garaža, kod prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda u industrijskim pogonima). Unutrašnji elementi izrađeni su od PEHD i nehrđajućeg čelika; Kućište je izrađeno od betona C35/45 (unutrašnjost kućišta premazana zaštitnim premazima), a onda dalje od separatora do sabirnog šahta – odnosno okna za monitoring. Separatori služe za separaciju (pročišćavanje) otpadne vode nastale u tehnološkom procesu, kao i površinske vode s manipulativnih površina. Djelokrug rada Društva u oblasti prikupljanja i prerade sekundarnih sirovina uglavnom se svodi na prikupljanje papira i dijelova starog željeza i raznih obojenih metala pvc ambalaže I sl. Prikupljeni metalni otpad na skladištu se po vrstama razdvaja i usitnjava u sitnije dijelove koji su podesniji za uvezivanje i transport do krajnjeg kupca, odnosno topionice. Na depo skladišta od starih vozila primaju se samo čiste školjke automobila bez bilo kakvih dijelova za koje je potrebna dalja demontaža i zbrinjavanje opasnih tekućina (goriva, ulje iz diferencijala i kratera, maziva, tekućina za brisanje prozora, kiselina iz akumulatora i sl.). Tokom prijema starih kablova kao što su bakar i sl., na prijemu radno osoblje otkupne stanice strogo vodi računa da bakarni kabl nije obložen PVC materijalom. Ovim postupkom se izbjegava spaljivanje PVC izolacije oko kablova koje štetnim emisijama mogu ugroziti neposrednu okolinu. Otpad koji sa kojim se najviše manipuliše (plastična i kartonska ambalaža) se prikuplja od registriranih pravnih subjekata koji se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina, ali i od stanovništva. Sve otkupljene količine otpada se privremeno skladište u krugu firme. Društvo obavlja sljedeće aktivnosti: - Doprema sekundarnih sirovine sa drugih lokacija putem vlastitog transporta ili vozilima ovlaštenih transportnih društava, - Prihvat sekundarnih sirovina od fizičkih i pravnih lica, - Razdvajanje sekundarnih sirovina po vrstama (plastika, metal, papir i karton i sl.), - Obrada, i pakovanje sekundarnih sirovina po vrstama, - Uskladištenje i sortiranje sekundarnih sirovina, - Transport sekundarnih sirovina do krajnjeg kupca, - Druge prateće usluge (administracija itd.). Prikupljeni otpad na skladištu se po vrstama razdvaja i usitnjava u sitnije dijelove koji su podesniji za uvezivanje i transport do krajnjeg kupca. Nakon vaganja se vrši istovar ulaznih sirovina na za to predviđeno mjesto. Sav materijal koji dolazi na ulazno skladište potrebno je razvrstati odnosno klasirati na: - čvrste profilisane dijelove, - limene dijelove i - obojene metale. Prilikom klasiranja posebnu pažnju treba obratiti na mogućnost prisustva eklplozivnih naprava i radioaktivnih materijala. Nakon klasiranja metalnih sirovina vrši se njihovo ispitivanje na radioaktivnost sa Gajgerovim brojačima. Ulazni profilisani i limeni dijelovi većih gabarita se usitnjavaju autogenim rezanjem do odgovarajućih dimenzija. Otpadni materijal većih gabarita, kao što su aluminijski limovi i profile po potrebi režu se aligatorskim makazama i dalje idu na presu gdje se presuju u brikete. Kada je materijal usitnjen isti se odlaže na deponiju usitnjenog metalnog otpada odakle se dalje transportuje i prodaje kupcima. Ova operacija usitnjavanja metalnog otpada vrši se u cilju smanjenja zapremine materijala, a samim tim povećava se kapacitet skladišta na koji se isti odlaže. Dopremljeni papir i karton posebno se izdvajaju i dopremaju u boks gdje je smještena namjenska presa za papir. Nakon presovanja smanjuje se zapremina dopremljenih količina papira koji je podesan za dalji transport do kupca.

Opis pogona Granica građevinske parcele graniči sa sjeverne strane s parcelom k.č. broj:227/17 k.o. Zavidovići, odnosno s prizemnim poslovnim objektima izgrađeni na parceli k.č. broj:227/4, 227/5 i 227/6 k.o. Zavidovići, s istočne strane s k.č. broj 227/17 k.o. Zavidovići odnosno s ulicom radnička, s južne strane s parcelom k.č. broj:227/18 k.o. Zavidovići (vlasništvo gore imenovanih ¼) i sa zapadne strane s parcelom k.č. broj:321/30 i 321/29 k.o. Zavidovići. Površina građevinske parcele je po RP označena brojem 15. (k.č. 227/1 i 227/18 k.o. Zavidovići) je 7.899,38 m2, a u sklopu iste površine predmetna pracela je 3.610 m2 i po kulturi se vodi; poslovna zgrada u privredi (1) površine od 113 m2, poslovna zgrada u privredi (2) površine od 249 m2, poslovna zgrada u privredi (3) površine od 377 m2, poslovna zgrada u privredi (4) površine od 357 m2 i dvorište površine 2514 m2, a naziv parcele je „PILANA“ prema priloženom posjedovnom listu broj 2134 i ZKI broj 1832. Analizirajući situaciju uz poštivanje želja investitora projektiran je pravokutni tlocrt objekta. Objekt visoko prizemlje(VP). Direktni pristup prizemlju objekta s postojeće saobraćajnice, glavni ulaz-izlaz na jugozapadnoj strani objekta i pomoćni na jugoistočnoj strani. Objekt je konceptualno uvezana cjelina, tako da je manipulativni prostor proizvodnog dijela i dio sa sanitarijama i garderobom preko hodnika i pomoćnog ulaza međusobno povezan. Kako je objekt VP ostvarena je vertikalna veza čeličnim stubištem do međuetaže iznad sanitarija i garderoba. Na objektu su postavljeni sendvič kingspan paneli - sa termikom fasadni i krovni. Vanjski otvori su Al. bravarija u boji prema izboru investitora (ili RAL 7043) zastakljena termopan staklom, debljine adekvatne projektovanoj dimenziji. Forma objekta je dominantna, a opet uklopljena u okruženje, kako bi svojim postojanjem podigla nivo kvaliteta susjednih postojećih i budućih objekata. Osnovna ideja, pored same forme i usaglašavanja urbanističkih zahtjeva, jeste da funkcionalno zadovolji sve potrebe investitora. KONSTRUKTIVNO RJEŠENJE Nosiva konstrukcija predmetnog objekta sastoji se od armiranobetonskih greda i stubova koji s AB podnom pločom, te lameliranim drvenim gredama prostornu okvirnu konstrukciju. AB grede su pravokutnog oblika poprečnog presjeka, dimenzija 30/40 cm.Stubovi su kvadratnog oblika poprečnog presjeka, dimenzija 40/40 cm. Objekt je temeljen na temeljnim stopama dimenzija u osnovi 110x110 cm. Visina temelja je 60 cm. Stope su povezane temeljnim gredama kvadratnog oblika poprečnog presjeka, dimenzija 40x40 cm. Ispod temeljnih stopa uraditi zamjenu podtla do konstruktivne nosivosti. Ispod temeljnih stopa uraditi podložni beton. Projektant je prilikom izrade projekta odabrao najoptimalniji konstruktivni sistem u konstruktivnom, funkcionalnom i ekonomskom smislu. Krov je jednovodni, nagiba krovne plohe 5,4°. Krovni pokrivač sendvič krovni panel (kao KS100EW) d/D=50/85mm. Krovna konstrukcija se sastoji od čelične rešetke (HOP 120x60x3, 2HOP 50x30x3, HOP 50x30x3) i rožnjača 2HOP 50x30x3 mm. Pojektom je predviđeno da objekat ima jednostrešni krov. Odvodnja oborinske vode je planirana preko oluka. Nagib krovnih ploha je predviđen 5,4°. ZAVRŠNE OBRADE: fasadni zidovi i krov- Završna vanjska obrada je fasadni sendvič lim. Sve limene opšave na objektu predvidjeti da se izvedu sa čeličnim bojenim limom, kao i odvodnju oborinske vode. unutarnji zidovi- Unutarnji pregradni zidovi su montažni, gips kartonske ploče debljine 12 cm. Završna obrada unutarnjih zidova je bojenje i oblaganje keramičkim pločicama. Zidovi u sanitarijama i garderobi od vodotpornih gips kartonskih ploča. -podovi- Završna obloga podova je prilagođena namjeni proizvodnoj hali (ferobeton i keramičke pločice u sanitarijama i garderobama, međuetaža je drveni pod-daščani pokov). Ispod podne ploče je predviđena hidroizolacija. -stropovi- Stropovi u hodniku, sanitarijama i garderobama su završno obloženi gipskartonskim pločama, gletani i bojeni. Strop sanitarija i garderoba vodootporene gipskartonske ploče. -zatvaranje otvora- Al bravarija s prekinutim termičkim mostom, minimalna širina profila 85mm(kao FEAL TERMO 85) . Boja profila RAL 7043. Koeficijent toplotne vodljivosti za komplet otvor >1,5W/m²K. Ostakljenje s staklom 6/16/6, unutarnje staklo satinirano- vanjsko staklo Low-e (niskoemisiono) s B=065 zaštitni sloj za prolaz sunčeve svjetlosti. Međuprostor između stakala punjen plinom argonom. Bravarija s unutarnjom i vanjskom nepropusnom brtvom bez spojeva u kutovima, brtva od elastomera EPDM. Okovi standardne kvalitete kao G-U. NAMJENA POVRŠINA: prizemlje: međuetaža: Ukupno NETO površina Ukupno NETO korisna površina; 352,31m2 492,12m2. Društvo je obezbjedilo i projekat vanjskog uređenja sa jasno definisanim načinima i pozicijama gdje se vrši manipulacija sa otpadom na bazi planirane količine otpada 100 t/dan. Lokacija objekta smještena je unutar šire gradske jezgre – Omladinsko naselje bb. Parcela na kojoj se nalazi objekat označena je sa k.č. 228/1 i K.Č. 228/17, K.O. Zavidovići. Trenutno se na postojećim parcelama nalaze dva objekta. Parcela je čista i omeđena je glavnom saobraćajnicom koja prolazi pored lokacije. Na osnovu uvida u postojeće pristupili smo izradi projekta. Lokacija objekta smještena je unutar šire gradske jezgre – Omladinsko naselje. Obuhvat parcele objekta se prostire na površini od ukupno 7899,38 m². Parcela se vodi u vlasništvu Pašić Fahri, Pašić Emiru, Pašić Albinu i Pašić Eldinu, svi iz Zavidovića. Lokacija je gradsko urbano područje i obezbijeđen je pristup sa ulice „Radnička“, pa dalje preko dijela parcela k.č. 227/1 i 227/18, gdje je najpovoljniji kolski i pješački pristup prema urbanističkom rješenju. Specifični uslovi lokacije, kao i njen položaj imali su veliki uticaj na projektno rješenje vanjskog uređenja. Projektom su predviđeni i prateći sadržaji kao što su: administracija, prostor za ostavu mašina, prostor za prijem robe, prostori za odlaganje gotovog proizvoda i sl. Na lokaciji je smješteno sa istočne strane na zahtjev investitora 22 parking mjesta za uposlenike i posjetitelje firme. Sam interni saobraćaj Glavni koncept je zamišljen tako da se lokaciji prilazi sa istočne strane sa već postojeće saobraćajnice, odnosno samog ulaza na lokaciju. Samim pristupom lokaciji nailazimo na kontrolu – koja provjerava ko ulazi, ako izlazi iz kompleksa, odnosno stalni nadzor ulaza i izlaza sa lokacije. Zatim kako bi se odvojio poslovni i privatni dio, odmah na ulazu formirani su parking prostori kojih imamo 22 na zahtjev investitora i sa parking prostora odmah možemo pristupiti administraciji ili samoj hali koje posjeduju upotrebnu građevinsku dozvolu. Sam proces proizvodnog dijela počinje od ulaza, projektovanim internim saobraćajnicama se dolazi do različitih dijelova kako objekata, tako i dijelova za proizvodnju i ostavljanje, odnosno prijem robe. Korišteni materijali u vanjskom uređenju u skladu su sa materijalima objekta tj čvrsti,savremeni certificirani materijali koji nisu lahko zapaljivi I prenosioci požara. U vanjskom uređenju primjenjene su 3 vrste popločanja. - Na pločnicima oko objekta,trgovima,šetnicama,prostorima za sjedenje,vanjskim stepenicama i pješačkim rampama predviđene su betonske ploče ROMANIKA 24x16x8cm u sivoj I okrer svijetloj boji. Ploče se direktno polažu na pješčanu podlogu. - Svi trotoari uz novoprojektovane saobraćajnice oblažu se kamenim pločama RUSTIK 20x20x6 cm u sivoj boji. - Vanjska parking mjesta popločavaju se betonskim pločama MEBA 60x40x10 cm u sivoj boji. U perforacijama betonskih ploča sadi se zelenilo ten, a taj način dodatno oplemenjuje prostor. Krajevi svih popločanja i saobraćajnica završavaju se ivičnjacima. Ivičnjaci predviđeni za saobraćajnice su dimenzija 24x18x100cm, dok su ivičnjaci na svakoj promjeni završne obloge (u smislu maretijalizacije) dimenzija 8x20x100cm. Sve vanjske površine oko objekta tretirane su različitim materijalima, debljinama i bojama ovisno o vrsti i namjeni za koju su predviđene ( pješački ili kolski saobraćaj). Prostori uz objekat popločani su betonskim pločama ROMANIKA 24x20cm u sivoj boji i oker svijetloj boji. Šetnice su popločane istim modelom ploča. Svaki trotoar prekriven je RUSTIK pločama 20x20 cm u sivom tonu. Svaka promjena površine, u smislu materijala, odvaja se betonskim ivičnjakom debljine 8 cm. Velike popločane površine tvore cjelinu objekata i ostatka kompleksa, a uz to zelene površine tvore tampon zonu u odnosu na susjede, te stvaraju ljepšu sliku samog kompleksa lokacije. Urbani mobilijar (kante,žardinjere,klupe) izvode se od betona. Dodatno oplemenjivanje cijelog lokaliteta zelenilom predviđeno je projektom.

# 3.3. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)

| Broj | Naziv jedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administrativni dio i blagajna | - | Administrativni poslovi | UPRAVA |
| 2. | Kotlovnica | - | Izvor toplote za zagrijavanje prostora | K |
| 3. | Separator | - | Opis ispod tabele | S |

Tehnološki opis-separator

Princip rada separatora odvija se na način da prljava voda ulazi u taložnik za mulj (S), gdje se vodena struja uspori, tako da čvrste čestice (pijesak, mulj...) mogu da se izdvoje. Čvrste čestice se sakupljaju na dnu taložnika. Voda koja je onečišćena lakim tečnostima  se odvodi kroz posebne polipropilenske ploče (lamelarni taložnik 3) u separator (L). Veće kapljice lakih tekućina sakupljaju se i spajaju na pločama te se radi manje specifične težine podižu na površinu. Manje kapljice izdvajaju se iz vode pomoću koalescentnog filtera (2). To je filter iz polietilenske pjene ili iz polipropilenskih ploča na kojima se kapi sakupljaju, spajaju i podižu na površinu.

DT-dolaz, IZ- izlaz, L-separator ulja, S – taložnik mulja, P –priključak za uzimanje uzorka, P- posuda od armiranog poliestera, 2-koalescentni filter, 3-by-pass - elementi separatora

Pročišćena voda zatim izlazi kroz odvod. Otpadne vode prečišćene u hvataču ulja ne sadrže više od 5 mg lakih tekućina (ulja) po litri vode. Tako pročišćena voda može se prema važećim europskim normama odvesti u slobodne površinske vode.

3.4. Referentna oznaka emisionog mjesta (oznake:  Z - zrak, V - voda, T - tlo, K - sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/ dijagramu toka

| Oznaka | Emisiono mjesto | Gauss Kruegerove koordinate |  | Opis | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| Z | K (kotlovnica) | 442653 | 180913 | Opisi dati ispod tabele | Ilustracija 2 |
| V | S (separator) | 442653 | 180913 |  | Ilustracija 2 |
| T | - |  |  |  |  |
| K | UPRAVA (administracija) | 442653 | 180913 |  | Ilustracija 2 |

Emisija u zrak

Prilikom rada Predmetnog pogona razlikuju se sljedeće emisije u zrak:

- Emisije para naftnih derivata uslijed dolaska/odlaska mehanizacije u krug pogona i

- Emisije štetnih polutanata prilikom sagorijevanja čvrstog goriva u kotlovnici

- Emisija prašine usljed manipulisanja i prometa patuljastom frakcijom i prašinom

Peć služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga če biti po odluci investitora do 50 kW  i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija.

Emisije u vodu

Otpadne vode koje nastaju u predmetnom pogonu mogu se podijeliti na:

- Oborinske vode

- Sanitarno-fekalne vode

- Tehnološke otpadne vode

Oborinske vode sa uređenih manipulativnih površina se skupljaju preko linijske slivne rešetke i odvode posebnom kanalizacijom u trokomorni Separator radi odvajanja masnoća i mehaničkih nečistoća odnosno prečišćavanja prije njihovog ispuštanja u recepijent.

Sanitarno-fekalne vode se odvode putem lokalne kanalizacione mreže.

Tehnološke otpadne vode nastaju na manipulativnom dvorištu usljed transporta i obrade sekundarnih sirovina, te usljed mogućeg kvara mašina, pilikom čega može doći do prosipanja tečnih medija poput naftnih derivata, ulja i maziva. Ova vrsta otpadnih voda se prikuplja sistemom uličnih slivnika i linijske slivne rešetke, zatim vodi do trokomornog separatora ulja i masti, odakle se prečiščene tehnološke vode ispuštaju u lokalnu kanalizacionu mrežu a zatim u krajnji recipijent.

Emisije u tlo

Prilikom rada pogona ne očekuju se emisije u tlo jer su sve manipulativne površine betonirane/asfaltirane tako da je spriječeno zagađenje tla. Opasni otpad, tj. sekundarne sirovine koje se prikupljaju a potpadaju pod opasni otpad se skladište u zatvorenom/natkrivenom skladištu koje je izgrađeno od čvrstog materijala (nadstrešnica označena na situaciji) u posebnim namjenskim spremnicima koji zadovoljavaju ekološke kriterije. Bitno je napomenuti da se ovaj opasni otpad ne obrađuje/reciklira u predmetnom pogonu, nego se samo vrši njegovo skladištenje do odvoza na konačno zbrinjavanje tj predaju krajnjem korisniku.

Sistem javne kanalizacije

Sanitarno-fekalne vode se odvode putem lokalne kanalizacione mreže. Količina ovih voda je neznatna, s obzirom da radi mali broj zaposlenika (5 radnika).

3.5. Organizacija rada pogona/postrojenja

| USLOVI RADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan broj zaposlenih | 5 |  |  |  |  |  |
| Raspored zaposlenih | UREDI | PROIZVODNJA |  | ODRŽAVANJE | SKLADIŠTE | OSTALO |
|  | 2 | - |  | - | 3 | - |
| Smjene i aktivnosti | Uredi / administracija |  |  | Postrojenja |  |  |
|  | Prva smjena |  |  | Prva smjena |  |  |
| Radno vrijeme | Uredi / administracija |  |  | Postrojenja |  |  |
|  | 7-16 |  |  | 7-16 |  |  |
| Broj radnih dana godišnje | 288 |  |  |  |  |  |
| Broj sati godišnje | 2 304 |  |  |  |  |  |
| Sezonske varijacije | - |  |  |  |  |  |
| Smjene i broj radnika po smjeni | Tokom sezonskih varijacija |  |  | Preostali dio godine |  |  |
|  | - |  |  | - |  |  |
| Periodi kada privredni subjekt ne radi | Praznici |  | Neradni |  |  |  |
|  | Redovne obustave |  | - |  |  |  |

# POPIS OSNOVNIH SIROVINA, POMOĆNIH/SEKUNDARNIH SIROVINA I SUPSTANCI, KOLIČINE POTROŠENE/PROIZVEDENE ENERGIJE I POTROŠENE VODE TOKOM RADA POGONA/POSTROJENJA

## Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

1.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  |  | Prioritetne supstance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti g/l |  |
| 16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |  |  |  |  |  |
| 16 01 stara vozila iz različitih načina prevoza (uključujući necestovna sredstva) i otpad od rastavljanja starih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08) |  |  |  |  |  |
| 16 01 03 | Otpadne gume | Ne | - | - | - |
| 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | Ne |  |  |  |
| 16 01 12 | Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* | Ne |  |  |  |
| 16 01 16 | Spremnici za tekući plin | Ne |  |  |  |
| 16 01 17 | Metali sa sadržajem željeza | Ne |  |  |  |
| 16 01 18 | Prokrom/inox | Ne |  |  |  |
| 16 01 19 | Plastika | Ne |  |  |  |
| 16 01 20 | Staklo | Ne |  |  |  |
| 16 06 baterije i akumulatori |  |  |  |  |  |
| 16 06 04 | Alkalne baterije osim 16 06 03 | Ne |  |  |  |
| 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori | Ne |  |  |  |
| 17 04 metali (uključujući njihove legure) |  |  |  |  |  |
| 17 04 01 | Bakar, mesing, mjed | Ne |  |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij | Ne | - | - | - |
| 17 04 05 | Željezo i čelik | Ne | - | - | - |
| 19 10 otpad od mljevenja otpada koji sadrže metal |  |  |  |  |  |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika | Ne | - | - | - |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala | Ne | - | - | - |
| 19 10 04 | Pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03* | Ne | - | - | - |
| 19 10 06 | Ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | Ne |  |  |  |
| 19 12 otpad od mehaničke obrade otpada (na pr. sortiranjem, drobljenjem, zbijanjem, paletiranjem/granuliranjem) koji nije specificiran na drugi način |  |  |  |  |  |
| 19 12 10 | zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) | Ne |  |  |  |

1.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R - Fraza | S9-Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Olovne baterije | 7439-92-1 | - | 1 t | - | - | Sekundarna sirovina-skladištenje i prodaja | - | - |
|  |  | 7664-93-9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7440-02-0 | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | 7440-43-9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20427-58-1 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1310-58-3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1310-58-3 | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  | 7439-97-6 | - |  |  |  |  |  |  |

1.3. Voda (2021. godina- pogon još nije u planiranom radu )

| ULAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javni vodovod |  | Zahvatanje površinske vode |  | Vlastiti izvor |  | Prikupljene atmosferske padavine |  | Interno recikliranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 73,2 m3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |

PRETHODNI TRETMAN (upisati koja količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu)

-

| MJESTA TROŠENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC/kupatila |  | Proizvodni procesi |  | Proizvodnja vodene pare |  | Voda za hlađenje |  | Industrijsko čišćenje |  | Ostalo pranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 73,2 m3 | 100 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

| IZLAZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ugrađeno u proizvod | Vlastiti uređaj za prečišćavanje/ recipijent/ gradska kanalizacija | Isparavanje (emisije vodene pare u zrak) |
| - | DA (separator)/lokalna kanalizacija | - |

| TROŠAK ZA VODU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVKA | OSNOVA (m3/god) | KM/m3* | UKUPNO (KM) |
| UKUPNO | 73,2 m3 | - | 120 KM/god |

* Trošak za vodu: potrošeno + fiksna taksa/pristrojba.

1.4. Skladištenje sirovina i ostalih supstanci

| Broj | Naziv podjedinice | Tehnički opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka/ tlocrta u Prilogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Staro željezo i čelik | Hala i vanjski namjenski prostori | Oznaka u prilogu |
|  | Bakar |  |  |
|  | Aluminij |  |  |
|  | Mesing |  |  |
|  | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo |  |  |
|  | Prašina i čestice koje sadrže željezo |  |  |
|  | Strugotine i opiljci obojenih metala |  |  |
|  | Stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente |  |  |
|  | Filteri za ulje |  |  |
|  | Mješani metali |  |  |
|  | Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12 |  |  |
|  | Alkalne baterije osim 16 06 03 |  |  |
|  | Ostale baterije i akumulatori |  |  |
|  | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 |  |  |
|  | Piljevina, strugotina, otpaci od rezanja, drva, drvo, iverice I furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04 |  |  |
|  | Olovo |  |  |
|  | Kalaj |  |  |
|  | Cink |  |  |
|  | Papir i karton |  |  |
|  | Plastika |  |  |
|  | Stare gume |  |  |
|  | Staklena ambalaža |  |  |
|  | Krupni otpad |  |  |
|  | Opasne komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15* |  |  |
|  | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11 |  |  |

## Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju

Potrošnja energije (2021. godina)

| POTROŠNJA ENERGIJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWh/g, t/g, I sl.) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) |
| Električna energija | 8678 kWh/god | - | - |
| Čvrsto gorivo za zagrijavanje | Nije dostupan podatak | - | - |

Proizvodnja energije

| PROIZVODNJA ENERGIJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna proizvodnja (kWH/g, t/g, I sl.) | Proizvodnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu proizvodnju (%) |
| Električna energija | - | - | - |
| Prirodni gas | - | - | - |
| Ugalj | - | - | - |
| Ostalo | - | - | - |

# UPRAVLJANJE OTPADOM I OPIS IZVORA EMISIJA, VRSTE I KOLIČINE EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (ZRAK, VODA, TLO) IZVJEŠTAJ O NULTOM STANJU, KAO I IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI

## Upravljanje otpadom

### Upravljanje opasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec |  | m3/ mjesec |  |  |  |
| 13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (OSIM JESTIVOG ULJA, I OTPAD IZ GRUPA 05, 12 i 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 02 Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 08* | Predmetni pogon | Nema podatka | - |  | Namjenska posuda | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. | - |
| 13 05 Sadržaj iz odvajača za ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda | 13 05 01* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Muljevi iz odvajača ulje/voda | 13 05 02* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Ulje iz odvajača ulje/voda | 13 05 06* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Uljana voda iz odvajača ulje/voda | 13 05 07* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| 13 07 Otpad od tekućih goriva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut i dizel | 13 07 01* | Curenja po platou pogona | Nema podatka | - |  | Putem tehnoloških voda se sapiru u separator ulja i masti, ili kupe apsorbensima (zauljeni otpad-posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude) | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Benzin | 13 07 02* | Curenja po platou pogona | Nema podatka | - |  | Putem tehnoloških voda se sapiru u separator ulja i masti, ili kupe apsorbensima (zauljeni otpad-posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude) | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| 13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otpad koji nije na drugi način specificiran | 13 08 99* | Predmetni pogon, skladišta-manipulativni plato | Nema podatka |  | - | Posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| 15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFIRANA NA DRUGI NAČIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 02 Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulja koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijama | 15 02 02* | Ukupna lokacija postrojenja | Nema podatka |  |  | Posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |

Količine u prethodnoj tabeli su date u odnosu produkovani otpad protekle 2021. godine.

Opasni otpad koji ne produkuje predmetni pogon, otpad koji služi kao sirovina (sekundarna)

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3/ mjesec |  |  |  |
| 16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 Baterije i akumulatori |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovne baterije | 16 06 01* | - | Nema podatka | - | Odlaganje Predmetni pogon-skladište olovnih baterija, nepropusni namjenski kontejneri | - | - |

Maksimalne količine prometovanja navedenim sekundarnim sirovinama su u skladu sa Dozvolom za Upravljanje otpadom.

### Upravljanje otpadom koji nije opasan

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpadasa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| 20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 Ostali komunalni otpad |  |  |  |  |  |  |  |
| Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Kancelarije,predmetni pogon gdje rade radnici | 0,5 | - | Kontejneri za komunalni otpad | - | Nadležno komunalno preduzeće |

## Količine u prethodnoj tabeli su date u odnosu produkovani otpad protekle 2021. godine.

Neopasni otpad koji ne produkuje predmetni pogon, otpad koji služi kao sirovina (sekundarna)

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpadasa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | - | - | - | Rezanje i siječenje, presovanje po potrebi, Skladišta za svaki metal pojedinačno-naznačeno u situaciji (crtež) | Prodaja trećim licima |  |
| Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* | 16 01 12 | - | - | - |  | Prodaja trećim licima |  |
| Spremnici za tekući plin | 16 01 16 | - | - | - |  |  |  |
| Metali sa sadržajem željeza | 16 01 17 | - | - | - |  |  |  |
| Prokrom/inox | 16 01 18 | - | - |  |  |  |  |
| Bakar, mesing, mjed | 17 04 01 | - | - | - |  |  |  |
| Aluminij | 17 04 02 | - | - | - |  |  |  |
| Željezo i čelik | 17 04 05 | - | - | - |  |  |  |
| Otpad od željeza i čelika | 19 10 01 | - | - |  |  |  |  |
| Otpad od obojenih metala | 19 10 02 | - | - |  |  |  |  |
| Otpadne gume | 16 01 03 | - | - |  | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Plastika | 16 01 19 | - | - |  | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Staklo | 16 01 20 | - | - |  | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije, namjenski kontejner | Prodaja trećim licima |  |
| Alkalne baterije osim 16 06 03 | 16 06 04 | - | - |  | Zatvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | - | - |  | Zatvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03* | 19 10 04 | - | - |  | Odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskih posuda na naznačenom prostoru | Prodaja trećim licima |  |
| Ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | 19 10 06 | - | - |  | Odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskih posuda na naznačenom prostoru | Prodaja trećim licima |  |
| Plastika i guma | 19 12 04 | - | - |  | - | Prodaja trećim licima |  |
| Zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) | 19 12 10 | - | - |  | - | Prodaja trećim licima |  |
| Ostali otpad (uključujući mješavine materijala)od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 19 12 12 | - | - |  | - | Prodaja trećim licima |  |

Maksimalne količine prometovanja navedenim sekundarnim sirovinama su u skladu sa Dozvolom za Upravljanje otpadom.

## Emisije u zrak

### Emisije u zrak iz parnih kotlova (popuniti jednu stranicu za svaki izvor emisije pojedinačno)

Emisiono mjesto:

| Emiter Oznaka: |  |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima ): |  |
| Podaci za dimnjak: Dijametar: Visina iznad tla (m): | m |
|  | m |
| Datum puštanja u rad: |  |

Karakteristike emisije:	 -

| Kapacitet kotla Proizvodnja pare: Toplotni ulaz: | kg/h MW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorivo Tip: Maksimalna potrošnja goriva Sadržaj sumpora u gorivu %: | kg/h |  |  |
| NOx | mg/Nm3 0oC. 3% O2 (tečno ili gas), 6% O2(čvrsto gorivo) |  |  |
| Aktualna koncentracija O2 % |  |  |  |
| Maksimalni protok gasova | m3/h |  |  |
| Temperatura | oC(max.) | oC(min.) | oC(avg.) |

(1) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

### Glavne emisije u zrak (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto pojedinačno)

| Emisiono mjesto Ref. Br: | Z |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Ispusni dimnjak otpadnih dimnih plinova iz kotlovskog postrojenja |
| Opis: | Peć služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga če biti po odluci investitora do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija (čvrsto gorivo-pelet). |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu | X 442653, Y 180913 |
| Detalji o dimnjaku Dijametar: Visina (m): | Fi 180 mm 6 m |
| Datum početka emitovanja: | Novembar 2022 godine |

Karakteristike emisije:

Kotlovsko postrojenje će biti smješteno u kotlovnici služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga peći je do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

| (1) Protok (zapremina koja se emituje): Nema dostupnih podataka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Srednja vrijednost/dan | Nm3/d | Maks./dan | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | Nm3/h | Min. brzina protoka | m.s-1 |
| (2) Ostali faktori |  |  |  |
| Temperatura | oC(max) | oC(min) | oC(sr.vrijednost) |
| Zapreminski izrazi su dati kao: suho |  |  |  |

(3) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje)

| Periodi emisije (prosjek) | - |
| --- | --- |

### Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto pojedinačno )

Referentni broj emisionog mjesta: Z

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Kratak opis tretmana | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/mn3 |  | kg/h. |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |

Koncentracije moraju biti zasnovane na normalnim uslovima tj. (0°C, 101.3 kPa). Vlažno/suho treba biti naznačeno isto kao u prethodnoj tabeli, ukoliko drugačije nije naglašeno.

### Emisije u zrak – Manje emisije u zrak (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto  pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta: Z

| Tačka emisije | Opis | Detalji emisije (1) Peć služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga če biti po odluci investitora do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija (čvrsto gorivo-pelet). X 442653, Y 180913 Fi 180 mm 6 m |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god |  |

(1) Maksimalne vrijednosti emisija treba navesti za svaku emitovanu materiju. Navesti koncentracije za najviše 30 minutni interval.

(2) Koncentracije treba bazirati na normalne uslove temperature i pritiska (0°C i 101.3 kPa). Treba jasno naglasiti uslov vlažno/suho. Navedite referentne uslove kiseonika za emisije od sagorijevanja.

### Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |

## Fugitivne i potencijalne emisije

U predmetnom pogonu se ne pojavljuju fugitivne emisije

### Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak

| Emisiono mjesto (referentni broj) Prema priloženoj mapi | Opis | Uzrok (uslov) koji emisiju može da izazove | Detalji o emisiji (Potencijalna maksimalna emisija) (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h |

(1) Izračunati  potencijalne maksimalne emisije za svaki identifikovani uzrok

## Emisije u vode

### Emisije u površinske vode (popuniti jednu stranicu za svaku emisiju pojedinačno)

Emisiono mjesto: Reviziono okno separatora

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) | V |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Separator |
| Lokacija: | ul. Omladinsko naselje bb, Zavidovići |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | 442653, 180913 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | rijeka Bosna |
| Protok recipijenta: | Nema dostupnih podataka |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | Nema dostupnih podataka |

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | 0,7 m3/dan | Maksimalno/dan | Nema dostupnih podataka |
| Maksimalna vrijednost/sat | Nema dostupnih podataka |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | Nema dostupnih podataka |
| --- | --- |

### Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabela za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta: V

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje-čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje-čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan |  | kg/god |  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Temperatura | - | - | - |  | - |  | - | 22,5 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - |  | - |  | - | 5 | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - |  | - |  | - | 7,16 | - | - | - |
| Ph vrijednost | - | - | - |  | - |  | - | 7,62 pH jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - |  | - |  | - | 427 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - |  | - |  | - | 23 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - |  | - |  | - | 0,2 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - |  | - |  | - | 38,4 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - |  | - |  | - | 9,6 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N | - | - | - |  | - |  | - | 0,30 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N | - | - | - |  | - |  | - | 1,73 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P | - | - | - |  | - |  | - | 0,20 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti | - | - | - |  | - |  | - | % otp. vode u razblaženju 94,99 % |  |  |  |
| Protok, Q | - | - | - |  | - |  | - | 0,7 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - |  | - |  | - | - | 0,5 mg/l | - | - | - |

4.2.1. Navesti granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 30 |
| Boja | mg/lPt | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l | - |
| Ph vrijednost | pH jedinica | 6,5-9,0 |
| Elektroprovodljivost | μS/cm | - |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Taložive materije | ml/l/h | 0,5 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | mgO2/l | 125 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | mgO2/l | 25 |
| Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10 |
| Ukupni azot, N | mg/l | 15 |
| Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 |
| Protok, Q | m3/dan | >50 % |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 |

### Emisije koje se ispuštaju u sistem javne  kanalizacije (popuniti jednu stranicu za    svako emisiono mjesto pojedinačno)

Emisiono mjesto: Sanitarije u administrativnom dijelu objekta

Nema podataka o monitoringu za ispust sanitarnih voda.

| Emisiono mjesto Ref. Br: (Ref.br mora odgovarati broju na mapi lokacije) | - |
| --- | --- |
| Mjesto povezivanja s kanalizacijom: | - |
| Koordinate u DKS-u | - |
| Naziv privrednog subjekta koje upravlja sistemom prikupljanja otpadnih voda: | - |
| Da li je kanalizacioni sistem priključen na uređaj za prečišćavanje? | - |
| Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz kanalizacije: | - |

Detalji o emisijama: Sanitarno-fekalne vode se ispuštaju u lokalnu kanalizacionu mrežu.

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | - | Maksimalno/dan | - |
| Maksimalna vrijednost/sat | - |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | - |
| --- | --- |

### Ispuštanja u sistem javne  kanalizacije - Karakteristike emisija (popuniti jednu tabelu za svaku emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta: -

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Nakon tretmana (ispušteno) |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/godina | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/godina |  |

4.4.1.  Navesti granične vrijednosti emisija supastanci i parametre kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima)  koje pogoni i postrojenja ispuštaju u sistem javne kanalizaciju pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

## Emisije u tlo

### Emisije u tlo (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Prilikom rada pogona ne očekuju se emisije u tlo jer su sve manipulativne površine betonirane/asfaltirane tako da je spriječeno zagađenje tla. Opasni otpad, tj. sekundarne sirovine koje se prikupljaju a potpadaju pod opasni otpad se skladište u zatvorenom/natkrivenom skladištu koje je izgrađeno od čvrstog materijala u posebnim namjenskim spremnicima koji zadovoljavaju ekološke kriterije. Bitno je napomenuti da se ovaj opasni otpad ne obrađuje/reciklira u predmetnom pogonu, nego se samo vrši njegovo skladištenje do odvoza na konačno zbrinjavanje tj predaju krajnjem korisniku.

Emisiono mjesto ili područje emisije: -

| Referentna mapa lokacije Br. |  |
| --- | --- |
| Emisiono mjesto ili područje emisije Ref. Br: |  |
| Način ispuštanja emisije: (bušotine, bunari, propustljivi slojevi, kvašenje, razbacivanje itd.) |  |
| Lokacija: |  |
| Koordinate po DKS-u: |  |
| Visina ispusta: (u odnosu na nadmorsku visinu recipijenta) |  |
| Vodna klasifikacija recepijenta (podzemnog vodnog tijela)1: |  |
| Ocjena osetljivosti podzemnog vodnog tijela na zagađenost (uključujući i stepen osetljivosti) : |  |
| Identitet i udaljenost izvora podzemnih voda koja su pod rizikom negativnog uticaja emisija (bunari, izvori itd.): |  |
| Identitet i udaljenost površinskih vodnih tijela koja su podrizikom negativnog uticaja emisija: |  |

(1) Ukoliko takva postoji

Detalji o emisijama:	-

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | m3 | Maksimalno/dan | m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | m3 |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

### Emisije u tlo – Karakteristike emisija (popuniti jednu tabelu za svako emisiono mjesto ili područje emisije pjedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta/područja emisije:

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Nakon tretmana (ispušteno) |  |  |  | Efikasnost tretmana (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. satna vrijednost (mg/l) | Max. dnevna vrijednost (mg/l) | kg/dan | kg/godina | Max.satna vrijednost (mg/l) | Max. dnevna vrijednost (mg/l) | kg/dan | kg/godina |  |

### Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) u tlo koje pogon i postrojenje emituje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

## Buka

Emisija buke

Buka u predmetnom pogonu nastaje od transportnih sredstava pri dopremi i otpremi sekundarnih sirovina, kao i usljed obrade sekundarnih sirovina.

Buka koja nastaje u toku rada pogona nema značajnijeg utjecaja na okoliš zbog blizine regionalne saobraćajnice kao i pruge, ali i radi činjenice da je krug pogona kao i sam pogon lociran u industrijskoj zoni.

Nema podata o mjerenju buke.

### Emisija buke – Zbirna lista izvora buke

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvučni pritisak (1) (dBA) na referentnu udaljenost | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Za dijelove postrojenja mogu se koristiti nivoi intenziteta buke.

### Navesti granične vrijednosti emisija buke (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

Prema zakonu o zaštiti od buke („Sl. novine Federacije BiH“ br. 110/12) najviše dozvoljeni nivo vanjske buke u ovom području (zona V – poslovno, upravno, trgovačko, zanatsko, servisno, komunalni servis) je 65 dB (A) (15 min Lq) dan i 60 dB (A) (15 min Lq) noć , odnosno kada je riječ o vršnim nivoima to je 80 dB (A).

## Vibracije

Izvor vibracija koje bi uticale na okoliš u predmetnom pognu su dolazak i odlazak vozila u krug Pogona. Ovako nastale vibracije nemaju uticaj na okolne objekte radi same činjenice da su zanemarive u odnosu na to da se predmetni Pogon nalazi u blizini saobraćajnice Kaonik-Busovača-Kiseljak koja je frekventna.

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Vrijednosti utvrđenog ubrzanja vibracije, aeq, (msˉ2) | Periodi emisije | Mapa lokacije (priložiti grafički dio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

## Nejonizirajuće zračenje

Nema izvora jonizirajućeg zračenja.

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Vrijednosti nejonizirajućeg zračenja | Periodi emisije | Mapa lokacije (priložiti grafički dio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

# OPIS STANJA LOKACIJE POGONA/POSTROJENJA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA

## Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja

| 1. | Praćenje emisije | Da |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Emisiona mjesta /tačke emisije (ispusti) | V (emisije u vodu) B (emisija buke) |  |
| 3. | Lokacija mjerenja/uzorkovanja | Omladinsko naselje bb, Zavidovići Nema dostupnih podataka o mjerenjima |  |
| 4. | Metode mjerenja/uzorkovanja | V (emisije u vodu) Uzorkovanje otpadnih voda vrši se za vrijeme trajanja tehnološkog procesa, u toku 8 h, na navedenom kontrolnom mjestu prije ispuštanja otpadnih voda u okoliš ili sistem javne kanalizacije. Uzorkovanje se vrši prema važećim standardima: BAS EN ISO 5667-1: Uzorkovanje-Dio 1: Uputstvo za dizajniranje programa uzorkovanja i tehnika uzorkovanja, BAS EN ISO 5667-3: Uzorkovanje-Dio 3: Smjernice za čuvanje i rukovane uzorcima vode, BAS EN ISO 5667-10: Uzorkovanje-Dio 10:Smjernice za uzorkovanje otpadnih voda, BAS EN ISO 5667-16: Uzorkovanje-Dio 16: Uputstvo za bioispitivanje uzoraka. Kompozitni jednosatni uzorci. B (emisija buke) Aktivnosti mjerenja nivoa buke koji su dati u navedenom izvještaju, u saglasnosti su sa odredbama važeće zakonske regulative: Zakon o zaštiti buke („Službene novine FBiH“ broj 110/12) BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene; BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke; BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |  |
| 5. | Učestalost mjerenja | V1 (emisije u vodu) Jedan puta godišnje u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, Službene novine FBiH br. 26/20, 96/20 B (emisija buke) Svake tri godine |  |
| 6. | Uslovi mjerenja/uzorkovanja | V (emisije u vodu) U toku trajanja tehnološkog procesa B (emisija buke) U toku trajanja tehnološkog procesa |  |
| 7. | Parametri nadzora rada pogona/postrojenja | V (emisije u vodu) Temperatura, Boja, Sadržaj rastvorenog kisika, Ph vrijednost, Elektroprovodljivost, Ukupne suspendovane materije, Taložive materije, Hemijska potrošnja kisika - HPK-Cr, Biološka potrošnja kisika - BPK5, Amonijačni azot - NH4-N, Ukupni azot - N Ukupni fosfor - P, Protok - Q , SPECIFIČNI PARAMETRI - Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti). Obveznici provođenja monitoringa dužni su svoje pojedinačne izvještaje dostaviti nadležnoj agenciji za vode. B (emisija buke) Ekvivalentni nivo buke LAeq dB (A) Vršni nivo buke L1 dB (A) |  |
| 8. | Analitička metodologija | V1 (emisije u vodu) Temperatura Boja Sadržaj rastvorenog kisika Ph vrijednost Elektroprovodljivost Ukupne suspendovane materije Taložive materije Hemijska potrošnja kisika HPK-Cr Biološka potrošnja kisika BPK5 Amonijačni azot-NH4-N Ukupni azot - N Ukupni fosfor – P Test toksičnosti Protok - Q SPECIFIČNI PARAMETRI - Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | BAS DIN 38404-4:2010 BAS EN ISO 7887:2013 BAS EN ISO 5814-2014 BAS EN ISO 10523-2013 BAS EN 27888-2002 BAS EN 872-2006 EPA 2540F-2011 Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 BAS ISO 5815-1:2004 BAS ISO 7150-2002 Računski metod BAS ISO 6878:2006 BAS EN ISO 6341:2014 Interni metod po RU 80654147 ASTM d 7678-17 |
|  |  | B (emisija buke) Aktivnosti mjerenja nivoa buke koji su dati u navedenom izvještaju, u saglasnosti su sa odredbama važeće zakonske regulative: Zakon o zaštiti buke („Službene novine FBiH“ broj 110/12) BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene; BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke; BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |  |
| 9. | Ovlaštena laboratorija koja vrši mjerenja/uzorkovanja (potpisati ugovor) | V1 (emisije u vodu) B (emisija buke) |  |
| 10. | Laboratorij koja provodi analizu (potpisati ugovor) | V1 (emisije u vodu) B (emisija buke) |  |
| 11. | Autorizacija/akreditacija za mjerenje ili autorizacija/akreditacija laboratorija. | V1 (emisije u vodu) Institut za akreditiranje BiH „BATA“ B (emisija buke) Institut za akreditiranje BiH „BATA“ |  |
| 12. | Vrednovanje rezultata mjerenja | V1 (emisije u vodu) Zadovoljava/ne zadovoljava, na osnovu adekvatnih graničnih vrijednosti u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, Službene novine FBiH br. 26/20, 96/20 B (emisija buke) Prelaze/ne prelaze max. dopuštene vrijednosti ekvivalentne i vršne buke |  |
| 13. | Metoda evidencije i pohranjivanja podataka | Interno vođenje evidencija u elektronskoj formi |  |
| 14. | Planirane promjene nadzora | - |  |

## Ocjena emisija u zrak

Referentni broj emisionog mjesta: Z

| Emisiono mjesto K-Z1 | Opis Dimni kanal kotla za zagrijavanje koji se nalazi u kotlovnici (K) | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/mn3 (2) | kg/h | kg/god. |  |
| Z |  |  |  |  |  |  |

Kotlovsko postrojenje smješteno u kotlovnici  služi za zagrijavanje manjeg dijela objekta, a planirana instalirana snaga peći je do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

Kao zagađivač vazduha na predmetnoj lokaciji javljaju se i organski hlapljivi spojevi (VOC) koji nastaju usljed sagorijevanja i isparavanja naftnih derivata (benzin i dizel gorivo) iz motora transportnih sredstava kojima se dostavljaju i odvoze sekundarne sirovine.

Međutim, sagledavanjem lokacije predmetnog pogona, može se zaključiti da je pojava organskih hlapljivih spojeva na istom neznatna u usporedbi sa činjenicom da se Pogon nalazi u neposrednoj blizini gradskih  saobraćajnica  te nije potrebno vršiti monitoring VOC-a.

Kada je u pitanju emisija prašine mjerenja ULČ i PM 10 nisu vršena.

## Ocjena emisija u vode

### Ocjena kvaliteta površinskih voda

Mjesto vršenja monitiringa/Koordinate po DKS-u : Reviziono okno separatora / 442653, 180913-

Za predmetni monitoring nema dostupnih podataka.

| Parametar (1) | Rezultati (mg/l) | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/tehnika | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  | Kompozitni jednosatni uzorci, uzorkovanje u toku 8h |  | BAS DIN 38404-4:2010 | Separator |
| Boja |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  |  |  | BAS EN ISO 5814-2014 |  |
| Ph vrijednost |  |  |  | BAS EN ISO 10523-2013 |  |
| Elektroprovodljivost |  |  |  | BAS EN 2788-2002 |  |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  | BAS EN 872-2006 |  |
| Taložive materije |  |  |  | EPA 2540F-2011 |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) |  |  |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 |  |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 |  |  |  | BAS ISO 5815-1:2004 |  |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  | BAS ISO 7150-2002 |  |
| Ukupni azot, N |  |  |  | Računski metod |  |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  | BAS ISO 6878:2006 |  |
| Test toksičnosti |  |  |  | BA EN ISO 6341:2014 |  |
| Protok, Q |  |  |  | Interni metod po RU 80654147 |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  | ASTM D 7678-17 |  |

(1) Navesti sve obavezne parametre i one karakteristične za postrojenje. Po potrebi dodati nove redove.

### Ocjena uticaja ispuštanja emisija u sistem javne  kanalizacije

Koristiti tabelu iz tačke 3.1. kada se izvrši mjerenje

### Ocjena kvaliteta podzemnih voda

Koristiti tabelu iz tačke 3.1.

## Emisije u tlo

### Rasprostiranje poljoprivrednog i nepoljoprivrednog otpada

| Vlasnik zemljišta | Lokacija na kojoj se vrši rasprostiranje | Podaci sa mape br. | Ref. Br. | Potrebe za fosfornim đubrivom za svaku farmu (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vlasnik zemljišta/Farmer________________________________

Referentna mapa_______________________

| Identitet površine |  |
| --- | --- |
| Ukupna površina (ha) |  |
| (1) Upotrebljiva površina (ha) |  |
| Test zemljišta na fosfor mg/l |  |
| Datum izrade testa za fosfor |  |
| Kultura |  |
| Potrebe za fosforom (kg P/ha) |  |
| Količina mulja rasprostranjena na farmi (m3/ha) |  |
| Procjenjena količina fosfora u mulju rasprostranjenom na farmi (kg P/ha) |  |
| (2) Zapremina na koju treba da se aplicira (m3/ha) |  |
| Aplicirani fosfor (kg P/ha) |  |
| Ukupna količina rasprostranjenog mulja (m3) |  |

Ukupna količina koja se može unijeti na farmu

| Koncentracija fosfora u materijalu koji se rasprostire | - kg fosfor/m3 |
| --- | --- |
| Koncentracija azota u materijalu koji se rasprostire | - kg azot/m3 |
| Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (organska đubriva, itd.) |  |

### Ocjena kvaliteta zemljišta/ podzemnih voda

Koristiti tabelu iz tačke 4.1. kada se izvrši mjerenje

## Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje

Ocjena upravljanja otpadom

| Naziv i broj otpada | Opis otpada | Godišnja količina proizvedenog otpada (t) | Godišnja količina obrađenog otpada (t) | Postupak obrade otpada i sistem smanjenja proizvodnje količina otpada | Otpad skladišten na lokaciji (metod, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje 13 02 08* | Otpadna ulja od sredstava rada i iz procesa podmazivanja | 0,096 | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda 13 05 01* | Otpad iz procesa čiščenja separatrora ulja i masti | Nema podatka | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Muljevi iz odvajača ulje/voda 13 05 02* | Otpad iz procesa čiščenja separatrora ulja i masti | Nema podatka | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Ulje iz odvajača ulje/voda 13 05 06* | Otpad iz procesa čiščenja separatrora ulja i masti | Nema podatka | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Uljana voda iz odvajača ulje/voda 13 05 07* | Otpad iz procesa čiščenja separatrora ulja i masti | Nema podatka | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Mazut i dizel 13 07 01* | Otpad nastao eventualnim curenjima po platou iz sredstava rada i tokom odvoza/dovoza sekundarne sirovine, u sklopu tehnoloških voda odlazi u separator ulja i masti | U sklopu količina otpadnih ulja iz separatora i količina za zauljeni otpad | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Benzin 13 07 02* | Otpad nastao eventualnim curenjima po platou iz sredstava rada i tokom odvoza/dovoza sekundarne sirovine, u sklopu tehnoloških voda odlazi u separator ulja i masti | U sklopu količina otpadnih ulja iz separatora i količina za zauljeni otpad | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Otpad koji nije na drugi način specificiran 13 08 99* | Predmetni pogon, skladišta-manipulativni plato | 0,24 | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulja koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijama 15 02 02* | Ukupna lokacija pogona | U sklopu količina za zauljeni otpad | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Ovlaštena ustanova |
| Miješani komunalni otpad 20 03 01 | Otpad koji proizvode radnici | 6 | Predmetni pogon ne vrši obradu | - | Nadležno komunalno preduzeće JKP |

Predmetni pogon ne vrši razdvajanje otpada koji producira na klasičan način u namjenske kontejnere na posebno izdvojenom mjestu, ali su količine nastalog miješanog komunalnog otpada zanemarive obzirom da je zaposleno 5 radnika. No, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da Pogon prometuje sa sekundarnim sirovinama kao štu se otpadno željezo, baterije, plastika, guma, staklo, te da se sve količine ovih sekundarnih sirovina koje proizvede sam pogon, skladište na naznačenom skladištu otpada po vrsti, i zajedno sa otkupljenim sekundarnim sirovinama također se prodaju trećim licima. Zahvaljujući ovim informacijama može se reći da Predmetni Pogon ipak vrši neklasično razvrstavanje otpada i da samostalno zbrinjava tj prometuje otpadom koji proizvede po vrsti (plastika, guma, staklo, metal, limenke, baterije).

## Ocjena ambijentalne buke

|  | Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (5 Sjever, 5 Istok) | Nivo buke /dB(A) |  |  | Način smanjenja i prigušenja buke (metodi, načini, i sl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |  |
| - Granica instalacije |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 2: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 3: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 4: |  |  |  |  |  |
| Lokacije osjetljive na buku |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 2: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 3: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 4: |  |  |  |  |  |

Napomena: Sve lokacije moraju biti jasno označene na pratećim mapama

## Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju

Tehnološke preventivne mjere koje je potrebno provoditi pri radu i održavanju pogona, radi sprječavanja proizvodnje otpada odnosno minimizirati zagađenje okoliša, podrazumijeva provođenje sljedećih aktivnosti:

- izraditi uputstvo o načinu izbora nabavke pomoćnih materijala, koji su prihvatljivi sa aspekta zaštite životne okoline,

- voditi evidencije o vrstama i količini otpadnih materijala (voditi dnevnu evidenciju a pripremiti godišnji izještaj),

- korištenje kvalitetnih pomoćnih materijala,

- korištenje kvalitetnijih ličnih zaštitnih sredstava,

- iskorištenje ambalažnih i drugih materijala koji imaju mogućnost recikliranja kao i pojedinih otpadnih materijala.

U predmetnom pogonu je potrebno voditi evidencije o količinama opasnog i bezopasnog otpada.

Sam pogon svoj rad temelji na preradi i prometu otpada što znači da isti već svojom djelatnošću služi svrsi sprečavanja i smanjenja produkcije otpada. Emisija i produkcija otpada koju proizvodi sam Pogon je minimalna (obzirom da je zaposleno 5 radnika), a sav proizvedeni otpad se zbrine na adekvatan način.

Opasni otpad će zbrinjavati ovlaštena ustanova sa kojom če operater potpisati ugovor Opasni otpad (koji producira pogon u toku svog rada ali i opasni otpad u vidu sekundarnih sirovina kojima pogon prometuje) se do odvoza sa lokacije skladišti u skladu sa ekološkim i zakonskim propisima, u namjenskim vodonepropusnim posudama, na za to predviđenom mjestu.

Predmetni pogon ne vrši razdvajanje otpada koji producira na klasičan način, u namjenske kontejnere na posebno izdvojenom mjestu, ali su količine nastalog miješanog komunalnog otpada zanemarive obzirom da je zaposleno 5 radnika. No, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da Pogon prometuje sa sekundarnim sirovinama kao štu se otpadno željezo, baterije, plastika, guma, staklo, te da se sve količine ovih sekundarnih sirovina koje proizvede sam pogon, skladište na naznačenom skladištu otpada po vrsti, i zajedno sa otkupljenim sekundarnim sirovinama također se prodaju trećim licima. Zahvaljujući ovim informacijama može se reći da Predmetni Pogon ipak vrši neklasično razvrstavanje otpada i da samostalno zbrinjava tj prometuje otpadom koji proizvede po vrsti (plastika, guma, staklo, metal, limenke, baterije).

Neopasni tj. miješani komunalni otpad zbrinjava JKP Zavidovići

### Navesti i opisati sve mjere, tehnologije i druge tehnike za sprečavanje (ili ukoliko to nije moguće), smanjenje emisija iz pogona postrojenja i rokove za njihovu realizaciju

Mjere za sprječavanje ili minimiziranje emisije u zrak

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak, svaki zagađivač zraka je dužan da emisije zagađujućih tvari i neprijatnih mirisa smanji na najmanju moguću mjeru uz upotrebu najboljih raspoloživih tehnika i mjera.

Svaki izvor emisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da se emisija zagađujućih tvari ograniči i smanji na najmanju moguću mjeru,

- da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- da emisija ne smije utjecati na kvalitet zraka iznad propisanih normi.

U procesu manipulisanja i prometa sa patuljastom frakcijom i prašinom može doći do pojave sitne lebdeće prašine u krugu predmetne lokacije. S tim u vezi i uzimajući u obzir da se u blizini nalaze privatni stambeni objekti, na osnovu Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine FBiH”, br.33/03 i 04/10), a u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.12/05 i 9/16), Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.1/12). Potrebno je u predmetnom pogonu izvršiti mjerenje ukupnih lebdećih čestica ULČ i lebdećih čestica ispod 10 µm (PM10). Olakšavajuća okolnost je to što je predmetni pogon ograđen zidanom ogradom pa će širenje prašine izvan pogona biti minimalno.

Da bi se dodatno smanjila emisija u zrak potrebno je primjeniti i sljedeće mjere:

- redovno održavanje vozila, ograničiti kretanje vozila na 10 km/h u poslovnom krugu.

Kotlovsko postrojenje smješteno u kotlovnici (upravna zgarada) služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga peći je 47 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

Kao zagađivač vazduha na predmetnoj lokaciji javljaju se i organski hlapljivi spojevi (VOC) koji nastaju usljed sagorijevanja i isparavanja naftnih derivata (benzin i dizel gorivo) iz motora transportnih sredstava kojima se dostavljaju i odvoze sekundarne sirovine.

Međutim, sagledavanjem lokacije predmetnog pogona, može se zaključiti da je pojava organskih hlapljivih spojeva na istom neznatna u usporedbi sa činjenicom da se Pogon nalazi u neposrednoj blizini gradskih saobračajnica, te nije potrebno vršiti monitoring VOC-a.

Za sprečavanje nedozvoljenih emisija u zrak potrebno je primjeniti sljedeće mjere:

- redovno održavanje kotlovskog postrojenja i

- redovno mjerenje emisije prašine u krugu predmetnog pogona

Mjere za sprječavanje ili minimiziranje otpadnih voda

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda moraju imati atest o vodonepropusnosti uz obavezno ispitivanje svakih pet godina od strane ovlaštene institucije. U svim aktivnostima potrebno je postupiti u skladu sa vodnim aktom.

Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda:

- Interni kanalizacijski sistem u cjelini je izveden od vodonepropusnog materijala,

- Sve slivne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno,

- Tehnološke vode prije upuštanja u sistem kanalizacije provedene su kroz uređaj za pročišćavanje, separator masti i ulja,

- Sve radne površine proizvodnih pogona izvedene su od materijala otpornih na hemijske i mehaničke utjecaje jer se radi o prometu otpadom,

- Postupanje u skladu sa vodnom dozvolom,

- Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora,

- Minimalno jednom godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti sistema cjevovoda.

Ugradnja i montaža opreme i cjevovoda izvedena je prema uputstvima proizvođača, tehničkim crtežima i opisu prema projektu.

Sprečavanje onečišćenja vode prekomjernim emisijama štetnih polutanata realizira se na nekoliko načina:

- Redovnim održavanjem postrojenja separatora ulja i masti, betonskih kanala, čistilica i drugih taložnika otpadnih voda,

- Tekuće i preventivno održavanje kompletne vodovodne instalacije (zamjena dotrajalih cjevovoda, česmi, ventila, dihtunga)

- Redovnim čišćenjem rasutih otpadnih tečnosti i ulja i sprečavanje njihovog miješanja sa kanalizacionom vodom, čišćenjem oluka   na objektima i nadstrešnici, čišćenje rešetki i kanala na prostoru pogona itd.

- Sanacijom odvodnih cijevi za oborinske vode,

Prema Uredbi o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20, 96/20) monitoring otpadnih voda potrebno je vršiti jednom godišnje, od strane ovlaštene/licencirane laboratorije, ukoliko vodnim aktom nije drugačije određeno. Obveznici monitoringa dužni su svoje pojedinačne izvještaje dostaviti nadležnoj agenciji za vode.

Redovno se  treba voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

- rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta),

- vanrednim događajima koji nastanu radi drugačijeg sastava otpadne vode, kvarova na instalacijama ili rezervoarima te njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

Mjere za ublažavanje u slučaju akcidentnih situacija prilikom manipulacije opasnim otpadom

Proces utovara, transporta i istovara opasnog otpada podrazumjeva stalnu prisutnost odgovornog lica, odnosno stalni nadzor i kontrolu, tako da je mala mogućnost dešavanja ovakve situacije. Kod preuzimanja opasnog otpada, njegovog transporta kroz skladišni manipulativni prostor i njegovog odlaganja u namjenske kontejnere u naznačenom skladištu moguće je da dođe do štećenja i curenja sadržaja: na samom prevoznom sredstvu (kamion), u manipulativnom prostoru skladišta ili u skladištu. U svim slučajevima pristupa se prikupljanju rasutog sadržaja, njegovog spremanja u rezervnu ambalažu, čišćenju i neutralizaciji mjesta akcidenta. Olakšavajuća okolnost je da su sve manipulativne površine kao i pod skladišta prekriveni vodonepropusnom betonskom podlogom.

Alternativna riješenja

Uzimajući u obzir da se radi o već uhodanom procesu koji ima svoju punu ekonomsku opravdanost, a prema dosadašnjim podacima i posmatranjima uglavnom zadovoljava zahtjeve zaštite životne sredine zaključuje se da ovaj zahvat nema alternative.

### Navesti i opisati sve mjere za sprečavanje produkcije otpada  i /ili povrata  korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje i rokove za njihovu realizaciju

Navedeno pod tačkom 7!

### Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija

Referentni broj emisionog mjesta:

| Kontrolirani parametar (1) | Oprema (2) | Postojanost opreme | Kalibracija opreme | Podrška opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V (emisija u vode) | Separator | - | - | - |
| Z (emisija u zrak) | - | - | - | - |
| K (emisija u javnu kanalizaciju) | - | - | - | - |

Separator

Princip rada separatora odvija se na način da prljava voda ulazi u taložnik za mulj (S), gdje se vodena struja uspori, tako da čvrste čestice (pijesak, mulj...) mogu da se izdvoje. Čvrste čestice se sakupljaju na dnu taložnika. Voda koja je onečišćena lakim tečnostima  se odvodi kroz posebne polipropilenske ploče (lamelarni taložnik 3) u separator (L). Veće kapljice lakih tekućina sakupljaju se i spajaju na pločama te se radi manje specifične težine podižu na površinu. Manje kapljice izdvajaju se iz vode pomoću koalescentnog filtera (2). To je filter iz polietilenske pjene ili iz polipropilenskih ploča na kojima se kapi sakupljaju, spajaju i podižu na površinu.

DT-dolaz, IZ- izlaz, L-separator ulja, S – taložnik mulja, P –priključak za uzimanje uzorka, P- posuda od armiranog poliestera, 2-koalescentni filter, 3-by-pass - elementi separatora

Pročišćena voda zatim izlazi kroz odvod. Otpadne vode prečišćene u hvataču ulja ne sadrže više od 5 mg lakih tekućina (ulja) po litri vode. Tako pročišćena voda može se prema važećim europskim normama odvesti u slobodne površinske vode.

| Praćeni parametar (1) | Monitoring koji treba da se izvede (3) | Oprema za monitoring | Kalibriranje opreme za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |

Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora.

Redovno se treba voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

- rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta).

## Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija

### Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka (popuniti jedna tabelu za svako mjesto monitoringa pojedinačno)

Referentna oznaka emisionog mjesta: V, Monitoring otpadnih voda

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 1 godina | Reviziono okno Separatora nakon prečiščavanja a prije ispuštanja u recipijent | Kompozitni jednosatni uzorci uzeti u toku trajanja proizvodnog procesa | BAS DIN 38404-4:2010 |
| Boja |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  |  |  | BAS EN 5814-2014 |
| Ph vrijednost |  |  |  | BAS EN ISO 10523-2013 |
| Elektroprovodljivost |  |  |  | BAS EN 2788-2002 |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  | BAS EN 872-2006 |
| Taložive materije |  |  |  | EPA 2540F-2011 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) |  |  |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 |  |  |  | BAS ISO 5815-1:2004 |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  | BAS ISO 7150-2002 |
| Ukupni azot, N |  |  |  | Računski metod |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  | BAS ISO 6878:2006 |
| Test toksičnosti |  |  |  | BA EN ISO 6341:2014 |
| Protok, Q |  |  |  | Interni metod po RU 80654147 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  | ASTM D 7678-17 |

Referentna oznaka emisionog mjesta: B , Emisija buke

M1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq dB (A) | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje buke mjernim instrumentom | BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene |
| L1 dB (A) |  |  |  | BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke |
|  |  |  |  | BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |

M2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq dB (A) | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje buke mjernim instrumentom | BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene |
| L1 dB (A) |  |  |  | BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke |
|  |  |  |  | BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |

M3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq dB (A) | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje buke mjernim instrumentom | BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene |
| L1 dB (A) |  |  |  | BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke |
|  |  |  |  | BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |

Referentna oznaka emisionog mjesta: P, Emisija prašine

MM1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne lebdeče čestice-ULČ | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje prašine mjernim instrumentom | - |
| Lebdeče čestice- LČ 10 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

MM2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne lebdeče čestice-ULČ | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje prašine mjernim instrumentom | - |
| Lebdeče čestice- LČ 10 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

MM3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne lebdeče čestice-ULČ | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje prašine mjernim instrumentom | - |
| Lebdeče čestice- LČ 10 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

### Mjerna mjesta i monitoring okoliša (popuniti jednu tabelu za svako mjesto monitoringa pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika i usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

### Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika

1.   Korištenje tehnologije pri kojoj nastaju male količine otpada;

2.   Korištenje manje opasnih supastanci;

3.   Podsticanje ponovne upotrebe  i recikliranje supstanci koje nastaju i koje se koriste u postupku, i, ako je prikladno, otpada;

4.   Uporedivi postupci, uređaji ili metode rada koje su uspješno isprobane u industrijskim razmjerima;

5.   Tehnološki napredak i promjene u naučnim saznanjima i shvatanjima;

6.   Priroda, učinci i količina predmetnih emisija;

7.   Rokovi za stavljanje u pogon novih ili već postojećih postrojenja;

8.   Vrijeme potrebno za uvođenje najboljih raspoloživih tehnika;

9.   Potrošnja i osobine sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u postupku, kao i njihova energetska efikasnost;

10. Potreba da se opći uticaj emisija na okoliš, kao i njihova opasnost za okoliš, spriječi ili svede na minimum;

11. Potreba da se spriječe nesreće i da se posljedice za okoliš svedu na minimum;

12. Informacije koje objavljuju javne međunarodne organizacije.

Za predmetni pogon nisu dostupni kriteriji za određivanje najboljih raspoloživh tehnika.

### Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

Na osnovu kriterija iz tačke 9.1. popuniti sljedeću tabelu usklađenosti emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

Opisati ukratko glavne alternative prijedloga sadržanih u zahtjevu, ukoliko ih ima.

Opisati sve okolinske aspekte koji su bili predviđeni u odnosu na čistije tehnologije, redukciju otpada i zamjenu sirovina.

Opisati postojeće ili predložene mjere s ciljem da se obezbijedi: - Primjenjivanje najboljih dostupnih tehnika da bi se spriječile, ili gdje je to neizvodljivo, smanjile emisije iz instalacije; - Nepostojanje značajnog zagađivanja; - Sprječavanje nastanka otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; kada se otpad generira, on se iskorištava, ili kada to tehnički ili ekonomski nije izvodljivo, vrši se zbrinjavanje istovremeno izbegavajući ili smanjujući njegov uticaj na okoliš; - Efikasno korištenje energije; - Poduzimanje svih mjera potrebnih za sprječavanje nesreća i smanjivanje posljedica od njih; - Preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se po prestanku aktivnosti eliminisali rizici od zagađivanja i lokacija dovela u zadovoljavajuće stanje.

Obrazložiti izbor tehnologije i objasniti (uključujući i finansijske aspekte) zašto, ukoliko je bilo potrebno, nije implementirana tehnologija predložena u tehničkim uputstvima o najboljim raspoloživim tehnikama.

Detaljno obrazložiti sva odstupanja od emisija vezanih za primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

## Program za unapređenje rada pogona/postrojenja

Prijedlog programa za unapređivanje rada pogona/postrojenja u cilju zaštite okoliša

- Pripremiti program obuke podizanje svijesti zaposlenih o unapređenju radnih procedura u cilju prevencije zagađivanja, ali i u cilju poduzimanja adekvatnih mjera u slučaju incidentnih situacija naročito u vezi sa opasnim otpadom na lokaciji. Provoditi obuke prema donešenom programu obuke. - Uvesti procedure za provedbu mjera iz okolinske dozvole - Analizirati rezultate redovnog monitoringa prašine i buke - Analizirati efekte prećišćavanja otpadnih voda na postojećim uređajima (separator). Vršiti monitoring kvalitete otpadne vode nakon prečišćavanja, te usporediti sa graničnm vrijednostima emisija prema važećoj Uredbi. Redovno nadzirati aktivnosti na minimizaciji nastajanja svih otpadnih tokova na lokaciji - Vodomjere i satove za električnu energiju redovno očitavati. Vršiti redovne analize podataka o utrošku vode i energije - Redovno nadzirati provođenje mjera za sprečavanje curenja vode iz slavina, cjevovoda, opreme - Vršiti analize kvantitativno-kvalitativnih podataka o količinama opasnog i neopasnog otpada

Navesti i opisati mjere kojima će se eliminisati ili svesti na najmanji mogući nivo sva odstupanja od performansi najboljih raspoloživih tehnika

-

Koji su rokovi predloženih mjera programa?

- Dva puta godišnje - 3 mj. od dana izdavanja okolinske dozvole - Nakon svakog monitringa, svake 3 godine - Svake godine - Svaki mjesec - Svaki mjesec - Svaki mjesec, godišnji izvještaj

Finansijska procjena predloženih mjera programa (izraziti u konvertibilnim markama)

- 400 KM - 500 KM - 2000 KM (monitoring) - 1000 KM (monitoring) - Zaduženje odgovorne osobe iz sektora za ekologiju i čišćenje - Zaduženje odgovorne osobe iz sektora za ekologiju i čišćenje - Zaduženje odgovorne osobe iz sektora za ekologiju i čišćenje

Procjena rezultata uvođenja svake od mjera iz programa na smanjenje emisija, energetsku efikasnost, korišćenje sirovina, vode i energije.

Opisati način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera odnosno predloženog programa.

- Voditi zapise o obuci zaposlenih o unapređenju radnih procedura u cilju prevencije zagađivanja, kao i obuci zaštite na radu, te postupanja u akcidentnim situacijama vezano za opasni otpad - Voditi evidencije o naloženim i poduzetim mjerama iz okolinske dozvole - Čuvati Izvještaj o monitoringu emisija prašine i buke, voditi evidencije o rezultatima iz Izvještaja po godinama i analizama rezultata monitoringa - Čuvati Izvještaj o monitoringu otpadnih voda, voditi evidencije o rezultatima iz Izvještaja po godinama i analizama rezultata monitoringa - Napraviti evidencije po mjesecima o utrošku vode i struje (sačuvati račune po mjesecima za vodu i električnu energiju) - Voditi zapis o provođenju programa aktivnosti i mjera za sprečavanje curenja vode iz slavina, cjevovoda, opreme. Na bazi ovih dokumenata planirati buduće aktivnosti - Voditi evidencije o količinama i načinu deponovanja opasnog i neopasnog otpada koji nastaje u premetnom poogonu po vrsti, ali i o količinama sekundarnih sirovina kojima se prometuje - Voditi dnevnik u koji se upisuju podaci važni za rad postrojenja, a sastavni dio istog mora biti dokumentacija o tehničko-tehnološkoj opremljenosti postrojenja, evidencije, dokumentacije i analize iz prethodno navedenih tačaka, i eventualno izvještaji o zahtjevima inspekcije za zaštitu okoliša i vodoprivredne inspekcije, kao i izvještaji o eventualnim akcidentnim situacijama - Mjesečno i godišnje - Napraviti sumarni izvještaj o svim prethodno navedenim mjerama za monitoring procesa rada, nastanka otpada i emisija - Jednom godišnje

Navesti referentni dokument/a NRT (naziv, web stranica):

-

## Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima

U predmetnom pogonu nema skladištenja opasnih materija po vrstama i količinama datim u Prilozima Ia. i Ib. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera, te se ova tačka Zahtjeva ne odnosi na predmetni pogon.

| Koordinate lokacije rizičnog pogona/postrojenja prema državnom koordinatnom sistemu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koordinate lokacije susjednih pogona/postrojenja prema državnom koordinatnom sistemu |  |  |
| Kategorija pogona/postrojenja koje je predmet zahtjeva |  | niži razred pogona/postrojenja |
|  |  | viši razred pogona/postrojenja |
| Projektovani kapacitet rizične jedinice pogona/postrojenja |  |  |
| Projektovani kapacitet ostalih susjednih jedinica |  |  |
| Kratki opis okruženja područja postrojenja (položaj saobraćajnica, stambenih i poslovnih objekata u odnosu na postrojenje, s naglaskom na elemente koji bi mogli uzrokovati nesreću većih razmjera ili pogoršati njene posljedice). Priložiti kartu na kojoj je vidljivo najmanje 1 km u krugu područja postrojenja sa stambenim objektima ili elementima prirodnog okoliša koji mogu biti ugroženi (škola, bolnica, stadion, rijeka, šuma i dr.) |  |  |
| Vrsta (naziv) opasne supstance u postrojenju. |  |  |
| Hemijska oznaka opasne supstance |  |  |
| CAS broj |  |  |
| Kategorija opasne supstance |  |  |
| Maksimalna količina u tonama |  |  |
| Agregatno stanje opasne supstance |  |  |
| Način skladištenja opasne supstance u pogonu/postrojenju |  | Podzemni spremnik |
|  |  | Nadzemni spremnik |
|  |  | Procesna oprema |
|  |  | Cjevovod |
|  |  | Ostalo (opisati) |
| Navesti listu mogućih situacija koje mogu imati uticaj na okoliš (unijeti dodatne redove po potrebi) |  |  |
| Opisati postojeće ili predložene mjere, uključujući procedure za akcidentne slučajeve s ciljem smanjivanja uticaja emisija izazvanih prilikom nesreća, ili istjecanjem u okoliš |  |  |
| Navesti mjere koje se preduzimaju u akcidentnim slučajevima izvan normalnog radnog vremena (noć, vikend, praznici) |  |  |
| Opisati postupke u slučajevima različitih od uobičajenih (puštanje u rad, curenja, defekti, kratkotrajni prekidi, itd.) |  |  |
| Navesti rokove za preduzimanje određenih aktivnosti i mjera, te odgovorne osobe |  |  |

## Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, sa fokusom na  mjere nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje/puštanje u rad) i briga po prestanku aktivnosti.

Opisati postojeće, ili predložene mjere za smanjenje uticaja na okoliš po prestanku rada dijela ili cijele instalacije, uključujući i mjere za brigu o potencijalnim zagađujućim ostacima poslije zatvaranja.

Plan za prestanak rada predstavlja blagovremeno obezbjeđenje mjera zaštite životne sredine za predmetnu lokaciju u slučaju prestanka obavljanja navedene djelatnosti i napuštanja predmetne lokacije. Planom mjera predviđa se: - prijava prestanka obavljanja djelatnosti, - pribavljanje potrebnih uslova, saglasnosti i rješenja za uklanjanje objekata i opreme od Nadležnih organa; - demontaža opreme i objekata, - čišćenje i obezbjeđenje lokacije, - odnošenje preostalog otpada, - rekultivacija, remedijacija i vraćanje lokacije i privođenje prethodnoj namjeni ili namjeni koju je odobrio Nadležni organ. Plan mjera za zaštitu okoliša poslije prestanka rada i zatvaranja pogona obavezuje Vlanika predmetnog pogona da će datum prestanka rada pogona blagovremeno predvidjeti, planirati i saopštiti Nadležnim organima i da će radom pogona u planiranom intervalu zatvaranja upravljati planski kako ne bi došlo do gomilanja velikih količina sirovina i otpada neposredno prije i poslije prestanka rada i zatvaranja postrojenja. U slučaju prestanka rada odnosno obavljanja djelatnosti ili napuštanja predmetne lokacije predmetni pogon se obavezuje da će ovaj proces izvesti u sljedećim fazama: - obustavljanje svih aktivnosti koje se odnose na proces nabavke i dopremanja sirovina na predmetnu lokaciju; - obezbijediti potpunu prodaju postojećih sirovina; - blagovremeno uklanjanje opasnog otpada i predaja ovlaštenim operaterima; - organizovanje odvoza komunalnog otpada od strane komunalnog preduzeća; - uklanjanje instalirane opreme; - obavještavanje nadležnog organa o prestanku rada postrojenja; - stavljanje predmetne lokacije u stanje koje propiše nadležni organ. Postupak prestanaka rada pogona treba planirati, finansirati i ukoliko je to moguće, početi sprovoditi još u toku radnog vijeka pogona. Ove aktivnosti obuhvataju izmještanje sirovina koje se nađu na predmetnoj lokaciji, demontažu opreme i uređaja. Zatvaranjem objekata predmetnog pogona, stvorit će se određene vrste otpada na njegovoj lokaciji koje je potrebno zbrinuti na adekvatan, zakonski propisan način. Otpad koji je nastajao i koji se privremeno odlagao na lokaciji predmetnog objekta, tokom njegovog redovnog procesa rada, nakon prestanka rada i zatvaranja proizvodnog pogona potrebno je ukloniti prema Planu upravljanja otpadom, odnosno ugovoriti njegov odvoz sa preduzećem koje će otpad preuzeti na dalji tretman ili konačno zbrinjavanje, a za to posjeduje propisane dozvole izdate od strane nadležnih organa. Nakon prestanka rada i zatvaranja predmetnog pogona, za otpad koji ima karakteristike neopasnog, potrebno je odrediti najpovoljniji način postupanja. Ukoliko se neopasan otpad može plasirati na tržište kao sekundarna sirovina (metalni otpad, građevinski otpad od rušenja i dr.), potrebno je ugovoriti prodaju, odnosno predaju trećem licu koje će izvršiti adekvatan tretman, inertizaciju ili konačno zbrinjavanje u skladu sa zakonom. Ukoliko je neopasan otpad valorizovan tako da nema upotrebnu vrijednost kao sekundarna sirovina, potrebno je izvršiti njegovo izmještanje sa lokacije. Neopasan otpad se može odlagati na deponiju ili predavati trećim licima. U slučaju da postoji mogućnost da otpad po svom porijeklu ima karakteristike potencijalno opasnog, potrebno je izvršiti njegovo ispitivanje, odnosno uraditi klasifikaciju i karakterizaciju otpada u skladu sa zakonskom regulativom i postupiti prema utvrđenom karakteru. Kada je uklonjen sav otpad sa lokacije, a u zavisnosti od toga za čega će se predmetna lokacija u budućnosti koristiti, potrebno je izvršiti napuštanje objekata koji su na njoj. Prije svega, potrebno je sve uređaje i opremu koje su učestvovale u tehnološkom procesu konzervirati prema uputstvima njihovih proizvođača. Nakon toga uređaje i opremu potrebno je iseliti sa lokacije (izmjestiti ih na novu lokaciju ili prodati trećim licima). Investitor odlučuje o tome šta će raditi sa uređajima i opremom poslije prestanka rada i zatvaranja postrojenja. Kada je riječ o objektima na predmetnoj lokaciji, njih je potrebno prije svega iseliti, zaključati, a ukoliko se javi potreba, izvršiti njihovo uklanjanje, odnosno rušenje. Ukoliko Investitor odluči da objekte na predmetnoj lokaciji ruši, neophodno je angažovati treće lice koje će izvesti radove na rušenju na zakonom propisani način uz izradu potrebne tehničke dokumentacija za rušenje objekata. Ukoliko Nadležni organ smatra da je u toku obavljanja djelatnosti ili u toku uklanjanja objekata sa predmetne lokacije došlo do zagađenja zemljišta može naložiti da se izvrši analiza zemljišta uzimanjem uzoraka na osnovu kojih će se utvrditi da li su narušene njegove karakteristike. Ukoliko se analizom utvrdi da je došlo do zagađenja zemljišta potrebno je izvršiti dekontaminaciju (neutralizaciju), a zatim rekultivaciju terena. Svrha rekultivacije terena je zaštita životne sredine, odnosno bezbjedno ekološki i estetski prihvatljivo uklapanje prostora u okruženje. U slučaju zatvaranja razmatranog proizvodnog pogona, građevinski objekti se mogu prilagoditi drugoj namjeni. Svu opremu koja se koristila u postojećem proizvodnom pogonu potrebno je ukloniti sa predmetnog lokaliteta vodeći računa da nema zaostajanja štetnih materija koje bi mogle uticati na okoliš (zemljište, vodu i zrak). Pri korištenja instaliranih postrojenja i objekata na predmetnoj lokaciji za vrijeme redovne upotrebe, potrebno je poduzimati kontinuirano mjere, koje bi u slučaju prestanka rada spriječile zaostajanje materija koje bi mogle štetno djelovati na okoliš i nakon prestanka korištenja instaliranih postrojenja i objekta. U slučaju prestanka rada i zatvaranja navedenog postrojenja potrebno je poduzeti sve mjere koje su zahtijevane ili će se zahtijevati prema zakonima koji će biti na snazi.

Rezultati ispitivanja lokacije u odnosu na postojeća zagađenja tla i podzemnih voda iz samog pogona/ postrojenja, ili prijedlog za provedbom takvog ispitivanjai prijedlog vremenskog okvira

-

## Popis priloga

| Red.broj | Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Netehnički rezime |  |  |
|  | Plan upravljanja otpadom prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom (u prilogu Zahtjeva kao zaseban dokument) |  |  |
|  | Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti | UP-I/21-1-40-005-6/22 | 18.02.2022 |
|  | Rješenje za obavljanje djelatnosti za prikupljanje , prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina | 04-14-09794/21 | 08.12.2021. |
|  | Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje | 12-19-08267/21 | 24.09.2021 |
|  | Rješenje o odobrenju za građenje | 06-19-1967/21-UP-1-3 | 26.05.2021. |
|  | Urbanistička saglasnost | 12-19-10769/21 | 10.03.2022. |
|  | Kopija katastrarskog plana | 06/6-30-4833/2021-3 | 14.12.2021. |
|  | Posjedovni list | 07-30-189/22-2 | 09.02.2022. |
|  | PDV broj | 4202184280015 | 12.03.2021 |

Prilog 1

Netehnički rezime

Osnovni podaci

| 1.1. Naziv operatera | „AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO PODRUŽNICA „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Pravni status | Društvo sa ograničenom odgovornošću, d.o.o. |  |
| 1.3. Vrsta zahtjeva | Novi pogon ili postrojenje | Novi pogon |
|  | Postojeći pogon ili postrojenje |  |
|  | Navesti značajnu izmjenu postojećih pogona i postrojenja/promjene u radu za pogone i postrojenja kojima je izdata okolišna dozvola |  |
|  | Prestanak aktivnosti |  |
| 1.4. Vlasništvo nad privrednim subjektom | Samir Ridžal |  |
| 1.5. Adresa sjedišta privrednog subjekta | Ul. Omladinsko naselje bb |  |
| 1.6. Poštanska adresa privrednog subjekta, ukoliko se razlikuje od prethodne | 72 220 |  |
| 1.6. Matični broj privrednog subjekta (ID broj, PDV broj) | 4202184280015, 202184280015 |  |
| 1.7. Šifra osnovne djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti | 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala |  |
| 1.8.SNAP kod (oznaka djelatnosti) | 09 |  |
| 1.9. NACE kod (oznaka djelatnosti) | E38.1. E38.1.1. E38.1.2. E38.2. E38.2.1 E38.2.2 |  |
| 1.10. Ovlašteno lice |  |  |
| 1.11. Ime i prezime ovlaštenog lica | Samir Ridžal |  |
| 1.12. Funkcija u privrednom subjektu | Direktor |  |
| 1.13. Telefon | +39 340 398 8750; 062 519 653 |  |
| 1.14. Faks | - |  |
| 1.15. E-mail | samir.ridzal@gmail.com |  |

Podaci o pogonu/postrojenju

| 2.1. Naziv pogona/postrojenja | POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA I RECIKLAŽNOG DVORIŠTA kapaciteta 100 t/dan |
| --- | --- |
| 2.2. Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje, ili na kojoj će biti lociran | ul. Omladinsko naselje bb, Zavidovići |
| 2.3. Koordinate lokacije prema državnom koordinatnom sistemu | 442653, 180913 |
| 2.4. Kategorija industrijskih aktivnosti koje su predmet zahtjeva u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II. ove uredbe | 4.3 (Prilog II) |
| 2.5. Projektovani kapacitet glavne jedinice | R.br.; Vrsta otpada; Broj iz kataloga otpada; Dnevna količina t/d; Godišnja količina t/g. Staro željezo i čelik; 17 04 05; Društvo posjeduje kapacitete 100 t/dan a stvarne količine bi bile znatno manje za svaku navedenu komponentu i kretale bi se od 10 kg do max 1 t; Shodno dnevnim zahtjevima nijedna od navedenih komponenti u skladu sa planiranim kapacitetom od 100 t/dan neće prelaziti planirani godišnji kapacitet shodno radnim danima. Neke od komponenti bi se kretale od 1-25 000 t/g. Bakar; 17 04 01. Aluminij; 17 04 02. Mesing; 17 04 01. Strugotine i opiljci koji sadrže željezo; 12 01 01. Prašina i čestice koje sadrže željezo; 12 01 02. Strugotine i opiljci obojenih metala; 12 01 03. Stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente; 16 01 06. Filteri za ulje; 16 01 07. Mješani metali; 17 04 07. Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12; 16 02 14. Alkalne baterije osim 16 06 03; 16 06 04. Ostale baterije i akumulatori; 16 06 05. Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23; 20 01 36. Piljevina, strugotina, otpaci od rezanja, drva, drvo, iverice I furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04; 03 01 05. Olovo; 17 04 03. Kalaj; 17 04 06. Cink; 17 04 04. Papir i karton; 20 01 01. Plastika; 16 01 19. Stare gume; 16 01 03. Staklena ambalaža; 15 01 07. Krupni otpad; 20 03 07. Opasne komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*; 16 02 16. Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11; 19 12 12. |
| 2.6. Kategorija industrijskih aktivnosti ostalih jedinica u skladu sa Prilogom I. Uredbe | - |
| 2.7. Projektovani kapacitet ostalih jedinica | - |
| 2.8. Broj zaposlenih | 5 |

Dodatne informacije o pogonu/postrojenju

Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva:

| Red.broj | Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti | UP-I/21-1-40-005-6/22 | 18.02.2022 |
|  | Rješenje za obavljanje djelatnosti za prikupljanje , prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina | 04-14-09794/21 | 08.12.2021. |
|  | Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje | 12-19-08267/21 | 24.09.2021 |
|  | Rješenje o odobrenju za građenje | 06-19-1967/21-UP-1-3 | 26.05.2021. |
|  | Urbanistička saglasnost | 12-19-10769/21 | 10.03.2022. |
|  | Kopija katastrarskog plana | 06/6-30-4833/2021-3 | 14.12.2021. |
|  | Posjedovni list | 07-30-189/22-2 | 09.02.2022. |
|  | PDV broj | 4202184280015 | 12.03.2021 |

Kopije navedenih dokumenata priložene uz zahjev.

Podaci o ovlaštenom licu/zakonskom zastupniku/opunomoćenik za kontakt u vezi sa dozvolom

| Ime i prezime ovlaštenog lica | Samir Ridžal |
| --- | --- |
| Adresa ovlaštenog lica | - |
| Funkcija u privrednom subjektu | Direktor |
| Telefon | 062 519 653 |
| Faks | - |
| E-mail | samir.ridzal@gmail.com |

Vlasništvo nad zemljištem

Ime i adresa vlasnika zemljišta na kojem se odvijaju (će se odvijati) aktivnosti (ukoliko se razlikuje od imenovanog podnosioca zahtjeva).

| Ime i prezime vlasnika nad zemljištem, broj zemljišno-knjižnog izvadka i katastarska oznaka nekretnine | „AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO PODRUŽNICA „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI |
| --- | --- |
| Adresa vlasnika | ul. Omladinsko naselje bb, Zavidovići |

Vlasništvo nad objektima

Ime i adresa vlasnika/pravnog lica pogona i postrojenja u kojima se odvija aktivnost, kao i podaci o ugovoru o najmu objekta ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik

| Ime i prezime vlasnika/pravnog lica nad objektima: | “AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO PODRUŽNICA „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI |
| --- | --- |
| Adresa vlasnika: | Ul. Omladinsko naselje bb |
| Podaci o ugovoru (Broj, period važenja): | - |

Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec |  | m3/ mjesec |  |  |  |
| 13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (OSIM JESTIVOG ULJA, I OTPAD IZ GRUPA 05, 12 i 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 02 Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 08* | Predmetni pogon | Nema podatka | - |  | Namjenska posuda | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. | - |
| 13 05 Sadržaj iz odvajača za ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda | 13 05 01* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Muljevi iz odvajača ulje/voda | 13 05 02* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Ulje iz odvajača ulje/voda | 13 05 06* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Uljana voda iz odvajača ulje/voda | 13 05 07* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - |  | Separator | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| 13 07 Otpad od tekućih goriva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazut i dizel | 13 07 01* | Curenja po platou pogona | Nema podatka | - |  | Putem tehnoloških voda se sapiru u separator ulja i masti, ili kupe apsorbensima (zauljeni otpad-posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude) | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| Benzin | 13 07 02* | Curenja po platou pogona | Nema podatka | - |  | Putem tehnoloških voda se sapiru u separator ulja i masti, ili kupe apsorbensima (zauljeni otpad-posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude) | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| 13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otpad koji nije na drugi način specificiran | 13 08 99* | Predmetni pogon, skladišta-manipulativni plato | Nema podatka |  | - | Posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |
| 15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFIRANA NA DRUGI NAČIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 02 Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulja koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijama | 15 02 02* | Ukupna lokacija postrojenja | Nema podatka |  |  | Posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude | Planira se potpisati ugovor sa ovlaštenom organizacijom. |  |

Količine u prethodnoj tabeli su date u odnosu produkovani otpad protekle 2021. godine.

Opasni otpad koji ne produkuje predmetni pogon, otpad koji služi kao sirovina (sekundarna)

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3/ mjesec |  |  |  |
| 16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 Baterije i akumulatori |  |  |  |  |  |  |  |
| Olovne baterije | 16 06 01* | - | Nema podatka | - | Odlaganje Predmetni pogon-skladište olovnih baterija, nepropusni namjenski kontejneri | - | - |

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpadasa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| 20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 Ostali komunalni otpad |  |  |  |  |  |  |  |
| Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Kancelarije,predmetni pogon gdje rade radnici | 0,5 | - | Kontejneri za komunalni otpad | - | Nadležno komunalno preduzeće |

## Količine u prethodnoj tabeli su date u odnosu produkovani otpad protekle 2021. godine.

Tehnološke preventivne mjere koje je potrebno provoditi pri radu i održavanju pogona, radi sprječavanja proizvodnje otpada odnosno minimizirati zagađenje okoliša, podrazumijeva provođenje sljedećih aktivnosti:

- izraditi uputstvo o načinu izbora nabavke pomoćnih materijala, koji su prihvatljivi sa aspekta zaštite životne okoline,

- voditi evidencije o vrstama i količini otpadnih materijala (voditi dnevnu evidenciju a pripremiti godišnji izještaj),

- korištenje kvalitetnih pomoćnih materijala,

- korištenje kvalitetnijih ličnih zaštitnih sredstava,

- iskorištenje ambalažnih i drugih materijala koji imaju mogućnost recikliranja kao i pojedinih otpadnih materijala.

U predmetnom pogonu je potrebno voditi evidencije o količinama opasnog i bezopasnog otpada.

Sam pogon svoj rad temelji na preradi i prometu otpada što znači da isti već svojom djelatnošću služi svrsi sprečavanja i smanjenja produkcije otpada. Emisija i produkcija otpada koju proizvodi sam Pogon je minimalna (obzirom da je zaposleno 5 radnika), a sav proizvedeni otpad se zbrine na adekvatan način.

Opasni otpad će  zbrinjavati ovlaštena ustanova skojom će biti potpisan ugovor. Opasni otpad (koji producira pogon u toku svog rada ali i opasni otpad u vidu sekundarnih sirovina kojima pogon prometuje) se do odvoza sa lokacije skladišti u skladu sa ekološkim i zakonskim propisima, u namjenskim vodonepropusnim posudama, na za to predviđenom mjestu.

Predmetni pogon ne vrši razdvajanje otpada koji producira na klasičan način, u namjenske kontejnere na posebno izdvojenom mjestu, ali su količine nastalog miješanog komunalnog otpada zanemarive obzirom da je zaposleno 5 radnika. No, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da Pogon prometuje sa sekundarnim sirovinama kao štu se otpadno željezo, baterije, plastika, guma, staklo, te da se sve količine ovih sekundarnih sirovina koje proizvede sam pogon, skladište na naznačenom skladištu otpada po vrsti, i zajedno sa otkupljenim sekundarnim sirovinama također se prodaju trećim licima. Zahvaljujući ovim informacijama može se reći da Predmetni Pogon ipak vrši neklasično razvrstavanje otpada i da samostalno zbrinjava tj prometuje otpadom koji proizvede po vrsti (plastika, guma, staklo, metal, limenke, baterije).

Neopasni tj. miješani komunalni otpad zbrinjava JKP Zavidovići

Navesti i opisati sve mjere, tehnologije i druge tehnike za sprečavanje (ili ukoliko to nije moguće), smanjenje emisija iz pogona postrojenja i rokove za njihovu realizaciju

Mjere za sprječavanje ili minimiziranje emisije u zrak

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak, svaki zagađivač zraka je dužan da emisije zagađujućih tvari i neprijatnih mirisa smanji na najmanju moguću mjeru uz upotrebu najboljih raspoloživih tehnika i mjera.

Svaki izvor emisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da se emisija zagađujućih tvari ograniči i smanji na najmanju moguću mjeru,

- da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- da emisija ne smije utjecati na kvalitet zraka iznad propisanih normi.

U procesu manipulisanja i prometa sa patuljastom frakcijom i prašinom može doći do pojave sitne lebdeće prašine u krugu predmetne lokacije. S tim u vezi i uzimajući u obzir da se u blizini nalaze privatni stambeni objekti, na osnovu Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine FBiH”, br.33/03 i 04/10), a u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.12/05 i 9/16), Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.1/12). Potrebno je u predmetnom pogonu izvršiti mjerenje ukupnih lebdećih čestica ULČ i lebdećih čestica ispod 10 µm (PM10). Olakšavajuća okolnost je to što je predmetni pogon ograđen zidanom ogradom pa će širenje prašine izvan pogona biti minimalno.

Da bi se dodatno smanjila emisija u zrak potrebno je primjeniti i sljedeće mjere:

- redovno održavanje vozila, ograničiti kretanje vozila na 10 km/h u poslovnom krugu.

Kotlovsko postrojenje smješteno u kotlovnici  služi za zagrijavanje manjeg dijela objekta, a planirana instalirana snaga peći je do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

Kao zagađivač vazduha na predmetnoj lokaciji javljaju se i organski hlapljivi spojevi (VOC) koji nastaju usljed sagorijevanja i isparavanja naftnih derivata (benzin i dizel gorivo) iz motora transportnih sredstava kojima se dostavljaju i odvoze sekundarne sirovine.

Međutim, sagledavanjem lokacije predmetnog pogona, može se zaključiti da je pojava organskih hlapljivih spojeva na istom neznatna u usporedbi sa činjenicom da se Pogon nalazi u neposrednoj blizini saobraćajnice  kao i željezničke pruge, te nije potrebno vršiti monitoring VOC-a.

Za sprečavanje nedozvoljenih emisija u zrak potrebno je primjeniti sljedeće mjere:

- redovno održavanje kotlovskog postrojenja i

- redovno mjerenje emisije prašine u krugu predmetnog pogona

Mjere za sprječavanje ili minimiziranje otpadnih voda

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda moraju imati atest o vodonepropusnosti uz obavezno ispitivanje svakih pet godina od strane ovlaštene institucije. U svim aktivnostima potrebno je postupiti u skladu sa vodnim aktom.

Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda:

- Interni kanalizacijski sistem u cjelini je izveden od vodonepropusnog materijala,

- Sve slivne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno,

- Tehnološke vode prije upuštanja u sistem kanalizacije provedene su kroz uređaj za pročišćavanje, separator masti i ulja,

- Sve radne površine proizvodnih pogona izvedene su od materijala otpornih na hemijske i mehaničke utjecaje jer se radi o prometu otpadom,

- Postupanje u skladu sa vodnom dozvolom,

- Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora,

- Minimalno jednom godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti sistema cjevovoda.

Ugradnja i montaža opreme i cjevovoda izvedena je prema uputstvima proizvođača, tehničkim crtežima i opisu prema projektu.

Sprečavanje onečišćenja vode prekomjernim emisijama štetnih polutanata realizira se na nekoliko načina:

- Redovnim održavanjem postrojenja separatora ulja i masti, betonskih kanala, čistilica i drugih taložnika otpadnih voda,

- Tekuće i preventivno održavanje kompletne vodovodne instalacije (zamjena dotrajalih cjevovoda, česmi, ventila, dihtunga)

- Redovnim čišćenjem rasutih otpadnih tečnosti i ulja i sprečavanje njihovog miješanja sa kanalizacionom vodom, čišćenjem oluka   na objektima i nadstrešnici, čišćenje rešetki i kanala na prostoru pogona itd.

- Sanacijom odvodnih cijevi za oborinske vode,

Prema Uredbi o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20, 96/20) monitoring otpadnih voda potrebno je vršiti jednom godišnje, od strane ovlaštene/licencirane laboratorije, ukoliko vodnim aktom nije drugačije određeno. Obveznici monitoringa dužni su svoje pojedinačne izvještaje dostaviti nadležnoj agenciji za vode.

Redovno se  treba voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

- rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta),

- vanrednim događajima koji nastanu radi drugačijeg sastava otpadne vode, kvarova na instalacijama ili rezervoarima te njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

Mjere za ublažavanje u slučaju akcidentnih situacija prilikom manipulacije opasnim otpadom

Proces utovara, transporta i istovara otpada podrazumjeva stalnu prisutnost odgovornog lica, odnosno stalni nadzor i kontrolu, tako da je mala mogućnost dešavanja ovakve situacije. Kod preuzimanja opasnog otpada, njegovog transporta kroz skladišni manipulativni prostor i njegovog odlaganja u namjenske kontejnere u naznačenom skladištu moguće je da dođe do štećenja i curenja sadržaja: na samom prevoznom sredstvu (kamion), u manipulativnom prostoru skladišta ili u skladištu. U svim slučajevima pristupa se prikupljanju rasutog sadržaja, njegovog spremanja u rezervnu ambalažu, čišćenju i neutralizaciji mjesta akcidenta. Olakšavajuća okolnost je da su sve manipulativne površine kao i pod skladišta prekriveni vodonepropusnom betonskom podlogom.

Alternativna riješenja

### Uzimajući u obzir da se radi o već uhodanom procesu koji ima svoju punu ekonomsku opravdanost, a prema dosadašnjim podacima i posmatranjima uglavnom zadovoljava zahtjeve zaštite životne sredine zaključuje se da ovaj zahvat nema alternative.

### Navesti i opisati sve mjere za sprečavanje produkcije otpada  i /ili povrata  korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje i rokove za njihovu realizaciju

Navedeno pod tačkom 7 (Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje)!

### Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija

Referentni broj emisionog mjesta:

| Kontrolirani parametar (1) | Oprema (2) | Postojanost opreme | Kalibracija opreme | Podrška opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V (emisija u vode) | Separator | - | - | - |
| Z (emisija u zrak) | - | - | - | - |
| K (emisija u javnu kanalizaciju) | - | - | - | - |

Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora.

Redovno se treba voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta).

## Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija

  - Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka (popuniti jedna tabelu za svako mjesto monitoringa pojedinačno)

Referentna oznaka emisionog mjesta: V, Monitoring otpadnih voda

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 1 godina | Reviziono okno Separatora nakon prečiščavanja a prije ispuštanja u recipijent | Kompozitni jednosatni uzorci uzeti u toku trajanja proizvodnog procesa | BAS DIN 38404-4:2010 |
| Boja |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  |  |  | BAS EN 5814-2014 |
| Ph vrijednost |  |  |  | BAS EN ISO 10523-2013 |
| Elektroprovodljivost |  |  |  | BAS EN 2788-2002 |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  | BAS EN 872-2006 |
| Taložive materije |  |  |  | EPA 2540F-2011 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) |  |  |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 |  |  |  | BAS ISO 5815-1:2004 |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  | BAS ISO 7150-2002 |
| Ukupni azot, N |  |  |  | Računski metod |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  | BAS ISO 6878:2006 |
| Test toksičnosti |  |  |  | BA EN ISO 6341:2014 |
| Protok, Q |  |  |  | Interni metod po RU 80654147 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  | ASTM D 7678-17 |

Referentna oznaka emisionog mjesta: B , Emisija buke

M1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq dB (A) | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje buke mjernim instrumentom | BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene |
| L1 dB (A) |  |  |  | BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke |
|  |  |  |  | BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |

M2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq dB (A) | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje buke mjernim instrumentom | BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene |
| L1 dB (A) |  |  |  | BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke |
|  |  |  |  | BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |

M3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAeq dB (A) | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje buke mjernim instrumentom | BAS ISO 1996-1: Akustika-Opis, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 1: Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Osnovne veličine i način procjene |
| L1 dB (A) |  |  |  | BAS ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke-Dio 2: Određivanjenivoa okolinske buke |
|  |  |  |  | BAS EN 60804: Akustika-Oprema za mjerenje buke |

Referentna oznaka emisionog mjesta: P, Emisija prašine

MM1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne lebdeče čestice-ULČ | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje prašine mjernim instrumentom | - |
| Lebdeče čestice- LČ 10 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

MM2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne lebdeče čestice-ULČ | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje prašine mjernim instrumentom | - |
| Lebdeče čestice- LČ 10 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

MM3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne lebdeče čestice-ULČ | 3 godine | Granica pogona | Mjerenje prašine mjernim instrumentom | - |
| Lebdeče čestice- LČ 10 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |

Prilog 2

Plan upravljanja otpadom prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom

(dat je u prilogu Zahtjeva kao zaseban dokument)

Za novi pogon/postorojenje priložiti izvod iz planskog akta odnosnog područja sa ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjenama površine predmetne lokacije.

Ukoliko se radi o izmjeni u radu postojećih pogona i postrojenja, operater dostavlja podatke nadležnom oraganu na obrascu Priloga VI.  Ukoliko nadležni organ utvrdi da je promjena identifikovana kao značajna, u roku od 30 dana od dana dobijanja potrebnih podataka o tome službeno obavještava operatera i poziva ga da podnese novi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa članom 86. i 95. Zakona i ovom uredbom, koji će sadržavati podatke o postojećem i planiranom dijelu pogona i postrojenja na obrascu iz Priloga III. ove uredbe.

SNAP kod (Odabrana nomenklatura za izvore onečišćenja zraka (engl. Selected nomenclature for sources of air pollution) : https://en.eustat.eus/documentos/elem_13173/definicion.html

NACE nomenklatura djelatnosti. https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

Odnosi se na naziv pogona i postrojenja kako je zvanično registrovano.

Unijeti kod/kodove, tj. oznake djelatnosti i aktivnost/i navedene u Prilogu I. i Prilogu II. ove uredbe. Ukoliko je u instalaciju uključeno više aktivnosti, treba označiti kod svake aktivnosti. Kodove, oznake djelatnosti međusobno treba jasno odvojiti.

Lista prioritetnih supstanci  je usaglašena sa tabelom 1. Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama (Sl. novine FBiH, broj 43/07).

Ukoliko materijal uključuje više opasnih supstanci, navedite detalje o svakoj supstanci.

Odnosi se na naziv pogona i postrojenja kako je zvanično registrovano.

Unijeti kod/kodove, tj. oznake djelatnosti i aktivnost/i navedene u Prilogu I. i Prilogu II. ove uredbe. Ukoliko je u instalaciju uključeno više aktivnosti, treba označiti kod svake aktivnosti. Kodove, oznake djelatnosti međusobno treba jasno odvojiti.